## Tubo multicapa, PE-X, PE-RT
TUBERIA MULTICAPA BRASELI
CODIGO | DESCRIPCION | M PALET/CAJA | PVP 2021
235001 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 16 (2.0) R.100M | 3200 | 1.35
235025 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 16 (2.0) R.200M | 3600 | 1.35
235129 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 16 (2.0) R.500M | 3500 | 1.35
235002 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 16 (2.0) B.4M | 128 | 1.82
235003 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 18 (2.0) R.100M | 1800 | 1.72
235362 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 18 (2.0) B.4M | 108 | 2.06
235005 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 20 (2.0) R.100M | 1800 | 1.77
235006 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 20 (2.0) B.4M | 100 | 2.13
235007 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 25 (2.5) R.50M | 900 | 3.16
235008 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 25 (2.5) B.4M | 60 | 3.79
235325 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 26 (3.0) R.50M | 900 | 3.89
235023 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 26 (3,0) B.4M | 56 | 4.66
235009 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 32 (3.0) R.50M | 600 | 4.67
235010 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 32 (3.0) B.4M | 36 | 5.61
337002 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 40 (3.5) B.5M | 20 | 14.52
337003 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 50 (4.0) B.5M | 10 | 21.37
337004 | Tubo multicapa PERT/AL/PERT 63 (4.5) B.5M | 15 | 32.01
336005 | Tubo multicapa aislado 16 (2.0) ROJO 6 mm R.50M | 700 | 1.74
336006 | Tubo multicapa aislado 16 (2.0) AZUL 6 mm R.50M | 700 | 1.74
336007 | Tubo multicapa aislado 20 (2.0) ROJO 6 mm R.50M | 700 | 2.76
336008 | Tubo multicapa aislado 20 (2.0) AZUL 6 mm R.50M | 700 | 2.76
336002 | Tubo multicapa aislado 20 (2.0) NEGRO 6mm R.50M | 750 | 2.48
336009 | Tubo multicapa aislado 25 (2.5) ROJO 10 mm R.25M | 250 | 4.17
336010 | Tubo multicapa aislado 25 (2.5) AZUL 10 mm R.25M | 250 | 4.17
336003 | Tubo multicapa aislado 25 (2.5) NEGRO 6 mm R.25M | 425 | 3.72
336011 | Tubo multicapa aislado 32 (3.0) ROJO 6 mm R.25M | 300 | 5.61
336012 | Tubo multicapa aislado 32 (3.0) AZUL 6 mm R.25M | 300 | 5.61
TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO (PE-X) Y POLIETILENO RESISTENTE A LA TEMPERATURA (PE-RT) BRASELI
CODIGO | DESCRIPCION | M PALET/CAJA | PVP 2021
216208 | Tubo PE-Xb 12 (1.1) BLANCO R.120M | 3240 | 0.52
216209 | Tubo PE-Xb 12 (1.1) BLANCO R.200M | 3600 | 0.52
216127 | Tubo PE-Xb 16 (1.5) BLANCO R.100M | 2700 | 0.93
216128 | Tubo PE-Xb 16 (1.5) BLANCO R.200M | 3000 | 0.93
216002 | Tubo PE-Xb 16 (1.8) BLANCO R.100M | 2700 | 1.05
216020 | Tubo PE-Xb 16 (1.8) BLANCO R.200M | 3000 | 1.05
216021 | Tubo PE-Xb 16 (1.8) BLANCO B.4M | 200 | 1.05
216003 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) BLANCO R.100M | 1800 | 1.4
216022 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) BLANCO R.120M | 2160 | 1.4
216023 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) BLANCO R.200M | 2400 | 1.4
216024 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) BLANCO B.4M | 100 | 1.4
216015 | Tubo PE-Xb 25 (2.3) BLANCO R.50M | 900 | 2.13
216025 | Tubo PE-Xb 25 (2.3) BLANCO R.120M | 1440 | 2.13
216026 | Tubo PE-Xb 25 (2.3) BLANCO B.4M | 80 | 2.13
216008 | Tubo PE-Xb 32 (2.9) BLANCO R.50M | 800 | 3.44
216027 | Tubo PE-Xb 32 (2.9) BLANCO B.4M | 60 | 3.44
216009 | Tubo PE-Xb 40 (3.7) BLANCO R.50M | 300 | 5.82
216028 | Tubo PE-Xb 40 (3.7) BLANCO B.4M | 40 | 5.82
216010 | Tubo PE-Xb 50 (4.6) BLANCO R.50M | 50 | 9.08
216029 | Tubo PE-Xb 50 (4.6) BLANCO B.4M | 20 | 9.08
216054 | Tubo PE-Xb 63 (5.8) BLANCO B.4M | 4 | 14.41
216055 | Tubo PE-Xb 75 (6.8) BLANCO B.4M | 4 | 20.03
216056 | Tubo PE-Xb 90 (8.2) BLANCO B.4M | 4 | 28.78
216046 | Tubo PE-Xb 12 (1.1) ROJO R.120M | 3240 | 0.58
216042 | Tubo PE-Xb 12 (1.1) ROJO R.200M | 3600 | 0.58
216195 | Tubo PE-Xb 12 (1.1) ROJO R.240M | 4320 | 0.58
216080 | Tubo PE-Xb 12 (1.1) AZUL R.120M | 3240 | 0.58
216057 | Tubo PE-Xb 12 (1.1) AZUL R.200M | 3600 | 0.58
216196 | Tubo PE-Xb 12 (1.1) AZUL R.240M | 4320 | 0.58
216073 | Tubo PE-Xb 16 (1.5) ROJO R.100M | 2700 | 0.99
216036 | Tubo PE-Xb 16 (1.5) ROJO R.200M | 3000 | 0.99
216187 | Tubo PE-Xb 16 (1.5) AZUL R.100M | 2700 | 0.99
216066 | Tubo PE-Xb 16 (1.5) AZUL R.200M | 3000 | 0.99
216052 | Tubo PE-Xb 16 (1.8) ROJO R.100M | 2700 | 1.15
216105 | Tubo PE-Xb 16 (1.8) ROJO R.200M | 3000 | 1.15
216061 | Tubo PE-Xb 16 (1.8) ROJO B.4M | 200 | 1.15
216106 | Tubo PE-Xb 16 (1.8) AZUL R.100M | 2700 | 1.15
216107 | Tubo PE-Xb 16 (1.8) AZUL R.200M | 3000 | 1.15
216100 | Tubo PE-Xb 16 (1.8) AZUL B.4M | 200 | 1.15
216065 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) ROJO R.100M | 1800 | 1.54
216038 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) ROJO R.120M | 2160 | 1.54
216039 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) ROJO R.200M | 2400 | 1.54
216062 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) ROJO B.4M | 100 | 1.54
216108 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) AZUL R.100M | 1800 | 1.54
216058 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) AZUL R.120M | 2160 | 1.54
216070 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) AZUL R.200M | 2400 | 1.54
216101 | Tubo PE-Xb 20 (1.9) AZUL B.4M | 100 | 1.54
216040 | Tubo PE-Xb 25 (2.3) ROJO R.50M | 900 | 2.35
216041 | Tubo PE-Xb 25 (2.3) ROJO R.120M | 1440 | 2.35
216063 | Tubo PE-Xb 25 (2.3) ROJO B.4M | 80 | 2.35
216077 | Tubo PE-Xb 25 (2.3) AZUL R.50M | 900 | 2.35
216067 | Tubo PE-Xb 25 (2.3) AZUL R.120M | 1440 | 2.35
216102 | Tubo PE-Xb 25 (2.3) AZUL B.4M | 80 | 2.35
216075 | Tubo PE-Xb 32 (2.9) ROJO R.50M | 800 | 3.79
216064 | Tubo PE-Xb 32 (2.9) ROJO B.4M | 60 | 3.79
216109 | Tubo PE-Xb 32 (2.9) AZUL R.50M | 800 | 3.79
216110 | Tubo PE-Xb 32 (2.9) AZUL B.4M | 60 | 3.79
216001 | Tubo PE-Xb 12 (1.7) BLANCO R.100M | 2700 | 0.79
216043 | Tubo PE-Xb 12 (2.0) BLANCO R.100M | 2700 | 0.88
216044 | Tubo PE-Xb 16 (2.0) BLANCO R.100M | 2700 | 1.23
216004 | Tubo PE-Xb 16 (2.2) BLANCO R.100M | 2700 | 1.37
216030 | Tubo PE-Xb 16 (2.2) BLANCO B.4M | 200 | 1.37
216045 | Tubo PE-Xb 20 (2.0) BLANCO R.100M | 1800 | 1.58
216005 | Tubo PE-Xb 20 (2.8) BLANCO R.100M | 1800 | 2.05
216031 | Tubo PE-Xb 20 (2.8) BLANCO B.4M | 100 | 2.05
216006 | Tubo PE-Xb 25 (3.5) BLANCO R.50M | 900 | 3.17
216032 | Tubo PE-Xb 25 (3.5) BLANCO B.4M | 80 | 3.17
216007 | Tubo PE-Xb 32 (4.4) BLANCO R.50M | 800 | 5.09
216033 | Tubo PE-Xb 32 (4.4) BLANCO B.4M | 60 | 5.09
232070 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 12 (1.1) R.120M | 3240 | 0.68
232071 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 12 (1.1) R.200M | 3600 | 0.68
232044 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 16 (1.5) R.120M | 2160 | 1.23
232045 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 16 (1.5) R.200M | 3000 | 1.23
232046 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 16 (1.5) R.400M | 400 | 1.23
232047 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 16 (1.5) R.500M | 500 | 1.23
232002 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 16 (1.8) R.120M | 2160 | 1.3
232003 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 16 (1.8) R.200M | 3000 | 1.3
232014 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 16 (1.8) R.400M | 400 | 1.3
232009 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 16 (1.8) R.500M | 500 | 1.3
232004 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 20 (1.9) R.120M | 2160 | 1.79
232005 | Tubo PE-Xb barrera antioxígeno EVOH 20 (1.9) R.200M | 2400 | 1.79
248006 | Tubo PE-RT barrera antioxígeno EVOH 16 (1.8) R.200M | 3000 | 1.22
248007 | Tubo PE-RT barrera antioxígeno EVOH 16 (1.8) R.500M | 500 | 1.22
248009 | Tubo PE-RT barrera antioxígeno EVOH 20 (1.9) R.120M | 2160 | 1.68
248010 | Tubo PE-RT barrera antioxígeno EVOH 20 (1.9) R.200M | 2400 | 1.68
241001 | Tubo PE-Xb envainado 12 (1.1) ROJO R.100M | 100 | 1.02
241002 | Tubo PE-Xb envainado 12 (1.1) AZUL R.100M | 100 | 1.02
241009 | Tubo PE-Xb envainado 12 (1.1) DUO R.50M | 50 | 2.45
241003 | Tubo PE-Xb envainado 16 (1.5) ROJO R.100M | 100 | 1.74
241004 | Tubo PE-Xb envainado 16 (1.5) AZUL R.100M | 100 | 1.74
241040 | Tubo PE-Xb envainado 16 (1.5) DUO R.50M | 50 | 4.19
241011 | Tubo PE-Xb envainado 16 (1.8) ROJO R.100M | 100 | 2.01
241012 | Tubo PE-Xb envainado 16 (1.8) AZUL R.100M | 100 | 2.01
241010 | Tubo PE-Xb envainado 16 (1.8) DUO R.50M | 50 | 4.84
241005 | Tubo PE-Xb envainado 20 (1.9) ROJO R.60M | 60 | 2.64
241006 | Tubo PE-Xb envainado 20 (1.9) AZUL R.60M | 60 | 2.64
241007 | Tubo PE-Xb envainado 25 (2.3) ROJO R.60M | 60 | 3.87
241008 | Tubo PE-Xb envainado 25 (2.3) AZUL R.60M | 60 | 3.87

## Accesorio multicapa metálico
SISTEMA DE UNION PRESSFITTING METALICO PARA MULTICAPA BRASELI GPF MULT
CODIGO | DESCRIPCION | UD/CAJA | PVP 2021
334001 | Racor hembra multicapa 16 (2.0) x 1/2’’ GPF MULT | 50 | 3.49
334002 | Racor hembra multicapa 16 (2.0) x 3/4’’ GPF MULT | 40 | 4.04
334212 | Racor hembra multicapa 18 (2.0) x 1/2’’ GPF MULT | 40 | 3.61
334003 | Racor hembra multicapa 20 (2.0) x 1/2’’ GPF MULT | 50 | 3.92
334004 | Racor hembra multicapa 20 (2.0) x 3/4’’ GPF MULT | 40 | 5.25
334005 | Racor hembra multicapa 25 (2.5) x 3/4’’ GPF MULT | 30 | 5.99
334006 | Racor hembra multicapa 25 (2.5) x 1’’ GPF MULT | 20 | 7.26
334256 | Racor hembra multicapa 26 (3.0) x 3/4’’ GPF MULT | 30 | 6.11
334257 | Racor hembra multicapa 26 (3.0) x 1’’ GPF MULT | 20 | 7.41
334007 | Racor hembra multicapa 32 (3.0) x 1’’ GPF MULT | 15 | 12.51
334008 | Racor hembra multicapa 32 (3.0) x 1-1/4’’ GPF MULT | 5 | 18.13
334250 | Racor hembra multicapa 40 (3.5) x 1-1/4’’ GPF MULT | 1 | 23.74
334251 | Racor hembra multicapa 50 (4.0) x 1-1/2’’ GPF MULT | 1 | 33.44
334009 | Racor macho multicapa 16 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 50 | 3.24
334010 | Racor macho multicapa 16 (2.0) x 3/4" GPF MULT | 40 | 3.57
334210 | Racor macho multicapa 18 (2.0) x 1/2” GPF MULT | 40 | 3.51
334211 | Racor macho multicapa 18 (2.0) x 3/4” GPF MULT | 30 | 4.58
334011 | Racor macho multicapa 20 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 50 | 3.42
334012 | Racor macho multicapa 20 (2.0) x 3/4" GPF MULT | 40 | 4.11
334013 | Racor macho multicapa 25 (2.5) x 3/4" GPF MULT | 30 | 6.24
334014 | Racor macho multicapa 25 (2.5) x 1" GPF MULT | 20 | 8.64
334258 | Racor macho multicapa 26 (3.0) x 3/4" GPF MULT | 30 | 6.36
334259 | Racor macho multicapa 26 (3.0) x 1" GPF MULT | 20 | 8.81
334016 | Racor macho multicapa 32 (3.0) x 1" GPF MULT | 15 | 11.23
334017 | Racor macho multicapa 32 (3.0) x 1-1/4" GPF MULT | 5 | 12.92
334252 | Racor macho multicapa 40 (3.5) x 1-1/4’’ GPF MULT | 1 | 23.85
334253 | Racor macho multicapa 50 (4.0) x 1-1/2’’ GPF MULT | 1 | 37.02
334254 | Racor macho multicapa 63 (4.5) x 2’’ GPF MULT | 1 | 53.85
334018 | Racor móvil multicapa 16 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 10 | 4.26
334191 | Racor móvil multicapa 18 (2.0) x 1/2” GPF MULT | 10 | 4.81
334019 | Racor móvil multicapa 20 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 10 | 5.6
334020 | Racor móvil multicapa 20 (2.0) x 3/4" GPF MULT | 10 | 6.91
334021 | Racor móvil multicapa 25 (2.5) x 3/4" GPF MULT | 5 | 9.77
334022 | Racor móvil multicapa 25 (2.5) x 1" GPF MULT | 5 | 13.29
334260 | Racor móvil multicapa 26 (3.0) x 3/4" GPF MULT | 5 | 9.96
334261 | Racor móvil multicapa 26 (3.0) x 1" GPF MULT | 5 | 13.55
334023 | Racor móvil multicapa 32 (3.0) x 1" GPF MULT | 15 | 17.33
334025 | Manguito unión multicapa 16 (2.0) GPF MULT | 50 | 2.95
334179 | Manguito unión multicapa 18 (2.0) GPF MULT | 40 | 3.22
334026 | Manguito unión multicapa 20 (2.0) GPF MULT | 40 | 3.55
334027 | Manguito unión multicapa 25 (2.5) GPF MULT | 30 | 5.98
334262 | Manguito unión multicapa 26 (3.0) GPF MULT | 30 | 6.09
334028 | Manguito unión multicapa 32 (3.0) GPF MULT | 10 | 10.24
334241 | Manguito unión multicapa 40 (3.5) GPF MULT | 1 | 23.65
334242 | Manguito unión multicapa 50 (4.0) GPF MULT | 1 | 36.62
334243 | Manguito unión multicapa 63 (4.5) GPF MULT | 1 | 70.87
334182 | Manguito reducido multicapa 16 (2.0) - 18 (2.0) GPF MULT | 40 | 3.28
334029 | Manguito reducido multicapa 16 (2.0) - 20 (2.0) GPF MULT | 40 | 3.25
334030 | Manguito reducido multicapa 16 (2.0) - 25 (2.5) GPF MULT | 20 | 5.25
334263 | Manguito reducido multicapa 16 (2.0) - 26 (3.0) GPF MULT | 20 | 5.35
334183 | Manguito reducido multicapa 18 (2.0) - 20 (2.0) GPF MULT | 30 | 3.17
334184 | Manguito reducido multicapa 18 (2.0) - 25 (2.5) GPF MULT | 20 | 4.49
334031 | Manguito reducido multicapa 20 (2.0) - 25 (2.5) GPF MULT | 20 | 5.58
334264 | Manguito reducido multicapa 20 (2.0) - 26 (3.0) GPF MULT | 20 | 5.69
334032 | Manguito reducido multicapa 20 (2.0) - 32 (3.0) GPF MULT | 15 | 6.99
334033 | Manguito reducido multicapa 25 (2.5) - 32 (3.0) GPF MULT | 15 | 8.21
334265 | Manguito reducido multicapa 26 (3.0) - 32 (3.0) GPF MULT | 15 | 8.37
334282 | Manguito reducido multicapa 32 (3.0) - 40 (3.5) GPF MULT | 1 | 24.92
334283 | Manguito reducido multicapa 40 (3.5) - 50 (4.0) GPF MULT | 1 | 38.17
334284 | Manguito reducido multicapa 50 (4.0) - 63 (4.5) GPF MULT | 1 | 68.76
334036 | Codo igual multicapa 16 (2.0) GPF MULT | 50 | 3.22
334220 | Codo igual multicapa 18 (2.0) GPF MULT | 40 | 4.15
334037 | Codo igual multicapa 20 (2.0) GPF MULT | 40 | 4.23
334038 | Codo igual multicapa 25 (2.5) GPF MULT | 20 | 6.83
334266 | Codo igual multicapa 26 (3.0) GPF MULT | 20 | 6.96
334039 | Codo igual multicapa 32 (3.0) GPF MULT | 10 | 12.19
334244 | Codo igual multicapa 40 (3.5) GPF MULT | 1 | 28.17
334245 | Codo igual multicapa 50 (4.0) GPF MULT | 1 | 46.25
334246 | Codo igual multicapa 63 (4.5) GPF MULT | 1 | 92.11
334040 | Codo terminal hembra multicapa 16 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 40 | 3.79
334041 | Codo terminal hembra multicapa 16 (2.0) x 3/4" GPF MULT | 30 | 5.08
334194 | Codo terminal hembra multicapa 18 (2.0) x 1/2” GPF MULT | 40 | 4.11
334042 | Codo terminal hembra multicapa 20 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 40 | 4.5
334043 | Codo terminal hembra multicapa 20 (2.0) x 3/4" GPF MULT | 30 | 6.42
334044 | Codo terminal hembra multicapa 25 (2.5) x 3/4" GPF MULT | 20 | 7.17
334045 | Codo terminal hembra multicapa 25 (2.5) x 1" GPF MULT | 15 | 8.45
334267 | Codo terminal hembra multicapa 26 (3.0) x 3/4" GPF MULT | 20 | 7.31
334268 | Codo terminal hembra multicapa 26 (3.0) x 1" GPF MULT | 15 | 8.61
334047 | Codo terminal hembra multicapa 32 (3.0) x 1" GPF MULT | 10 | 13.14
334048 | Codo rosca macho multicapa 16 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 40 | 4.15
334049 | Codo rosca macho multicapa 16 (2.0) x 3/4" GPF MULT | 30 | 4.76
334195 | Codo rosca macho multicapa 18 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 40 | 5.02
334050 | Codo rosca macho multicapa 20 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 40 | 5.6
334051 | Codo rosca macho multicapa 20 (2.0) x 3/4" GPF MULT | 30 | 5.64
334052 | Codo rosca macho multicapa 25 (2.5) x 3/4" GPF MULT | 20 | 7.69
334053 | Codo rosca macho multicapa 25 (2.5) x 1" GPF MULT | 20 | 8.32
334269 | Codo rosca macho multicapa 26 (3.0) x 3/4" GPF MULT | 20 | 7.84
334270 | Codo rosca macho multicapa 26 (3.0) x 1" GPF MULT | 20 | 8.48
334055 | Codo rosca macho multicapa 32 (3.0) x 1" GPF MULT | 10 | 11.79
334060 | Codo base fijación multicapa 16 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 20 | 5.6
334196 | Codo base fijación multicapa 18 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 20 | 6
334061 | Codo base fijación multicapa 20 (2.0) x 1/2" GPF MULT | 20 | 6.34
334070 | Te igual multicapa 16 (2.0) GPF MULT | 30 | 5.03
334197 | Te igual multicapa 18 (2.0) GPF MULT | 20 | 5.52
334071 | Te igual multicapa 20 (2.0) GPF MULT | 20 | 6.36
334072 | Te igual multicapa 25 (2.5) GPF MULT | 10 | 10.97
334271 | Te igual multicapa 26 (3.0) GPF MULT | 10 | 11.19
334073 | Te igual multicapa 32 (3.0) GPF MULT | 10 | 18.33
334247 | Te igual multicapa 40 (3.5) GPF MULT | 1 | 38.71
334248 | Te igual multicapa 50 (4.0) GPF MULT | 1 | 73.8
334249 | Te igual multicapa 63 (4.5) GPF MULT | 1 | 125.58
334094 | Te hembra multicapa 16 (2.0) x 1/2" x 16 (2.0) GPF MULT | 20 | 5.91
334207 | Te hembra multicapa 18 (2.0) x 1/2” x 18 (2.0) GPF MULT | 20 | 6.34
334095 | Te hembra multicapa 20 (2.0) x 1/2" x 20 (2.0) GPF MULT | 20 | 6.43
334097 | Te hembra multicapa 25 (2.5) x 3/4" x 25 (2.5) GPF MULT | 5 | 12.61
334272 | Te hembra multicapa 26 (3.0) x 3/4" x 26 (3.0) GPF MULT | 5 | 12.85
334098 | Te hembra multicapa 32 (3.0) x 1" x 32 (3.0) GPF MULT | 10 | 16.01
334099 | Te macho multicapa 16 (2.0) x 1/2" x 16 (2.0) GPF MULT | 10 | 7.06
334100 | Te macho multicapa 20 (2.0) x 1/2" x 20 (2.0) GPF MULT | 10 | 8.03
334101 | Te macho multicapa 25 (2.5) x 1/2" x 25 (2.5) GPF MULT | 5 | 12.05
334102 | Te macho multicapa 25 (2.5) x 3/4" x 25 (2.5) GPF MULT | 5 | 13.56
334273 | Te macho multicapa 26 (3.0) x 3/4" x 26 (3.0) GPF MULT | 5 | 13.82
334200 | Te reducida multicapa 16 (2.0) - 18 (2.0) - 16 (2.0) GPF MULT | 20 | 6.99
334074 | Te reducida multicapa 16 (2.0) - 20 (2.0) - 16 (2.0) GPF MULT | 20 | 6.19
334201 | Te reducida multicapa 18 (2.0) - 16 (2.0) - 18 (2.0) GPF MULT | 20 | 7.04
334202 | Te reducida multicapa 18 (2.0) - 20 (2.0) - 18 (2.0) GPF MULT | 20 | 6.72
334203 | Te reducida multicapa 18 (2.0) - 25 (2.5) - 18 (2.0) GPF MULT | 20 | 9.23
334076 | Te reducida multicapa 20 (2.0) - 16 (2.0) - 16 (2.0) GPF MULT | 20 | 6.19
334077 | Te reducida multicapa 20 (2.0) - 16 (2.0) - 20 (2.0) GPF MULT | 20 | 6.7
334204 | Te reducida multicapa 20 (2.0) - 18 (2.0) - 20 (2.0) GPF MULT | 20 | 6.73
334078 | Te reducida multicapa 20 (2.0) - 20 (2.0) - 16 (2.0) GPF MULT | 20 | 6.7
334079 | Te reducida multicapa 20 (2.0) - 25 (2.5) - 20 (2.0) GPF MULT | 10 | 10.45
334080 | Te reducida multicapa 25 (2.5) - 16 (2.0) - 16 (2.0) GPF MULT | 15 | 10.32
334081 | Te reducida multicapa 25 (2.5) - 16 (2.0) - 20 (2.0) GPF MULT | 15 | 9.89
334082 | Te reducida multicapa 25 (2.5) - 16 (2.0) - 25 (2.5) GPF MULT | 10 | 11.03
334205 | Te reducida multicapa 25 (2.5) - 18 (2.0) - 25 (2.5) GPF MULT | 10 | 10.45
334083 | Te reducida multicapa 25 (2.5) - 20 (2.0) - 16 (2.0) GPF MULT | 15 | 9.89
334084 | Te reducida multicapa 25 (2.5) - 20 (2.0) - 20 (2.0) GPF MULT | 10 | 10.45
334085 | Te reducida multicapa 25 (2.5) - 20 (2.0) - 25 (2.5) GPF MULT | 10 | 11.11
334086 | Te reducida multicapa 25 (2.5) - 25 (2.5) - 16 (2.0) GPF MULT | 10 | 10.4
334087 | Te reducida multicapa 25 (2.5) - 25 (2.5) - 20 (2.0) GPF MULT | 10 | 10.56
334088 | Te reducida multicapa 25 (2.5) - 32 (3.0) - 25 (2.5) GPF MULT | 10 | 16.9
334274 | Te reducida multicapa 26 (3.0) - 16 (2.0) - 16 (2.0) GPF MULT | 15 | 10.53
334275 | Te reducida multicapa 26 (3.0) - 16 (2.0) - 20 (2.0) GPF MULT | 15 | 10.09
334276 | Te reducida multicapa 26 (3.0) - 16 (2.0) - 26 (3.0) GPF MULT | 10 | 11.24
334277 | Te reducida multicapa 26 (3.0) - 20 (2.0) - 20 (2.0) GPF MULT | 10 | 10.66
334278 | Te reducida multicapa 26 (3.0) - 20 (2.0) - 26 (3.0) GPF MULT | 10 | 11.33
334279 | Te reducida multicapa 26 (3.0) - 32 (3.0) - 26 (3.0) GPF MULT | 10 | 17.24
334206 | Te reducida multicapa 32 (3.0) - 18 (2.0) - 32 (3.0) GPF MULT | 10 | 12.64
334089 | Te reducida multicapa 32 (3.0) - 20 (2.0) - 25 (2.5) GPF MULT | 10 | 16.02
334090 | Te reducida multicapa 32 (3.0) - 20 (2.0) - 32 (3.0) GPF MULT | 10 | 16.16
334091 | Te reducida multicapa 32 (3.0) - 25 (2.5) - 25 (2.5) GPF MULT | 10 | 16.9
334092 | Te reducida multicapa 32 (3.0) - 25 (2.5) - 32 (3.0) GPF MULT | 10 | 16.98
334280 | Te reducida multicapa 32 (3.0) - 26 (3.0) - 26 (3.0) GPF MULT | 10 | 17.24
334281 | Te reducida multicapa 32 (3.0) - 26 (3.0) - 32 (3.0) GPF MULT | 10 | 17.32
334093 | Te reducida multicapa 32 (3.0) - 32 (3.0) - 25 (2.5) GPF MULT | 5 | 16.98
334285 | Te reducida multicapa 40 (3.5) - 32 (3.0) - 40 (3.5) GPF MULT | 1 | 41.74
334286 | Te reducida multicapa 50 (4.0) - 40 (3.5) - 50 (4.0) GPF MULT | 1 | 85.61
334287 | Te reducida multicapa 63 (4.5) - 50 (4.0) - 63 (4.5) GPF MULT | 1 | 141.55
340062 | Cuerpo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa 16 (2.0) | 1 | 11.51
340063 | Cuerpo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa 20 (2.0) | 1 | 13.48
340064 | Cuerpo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa 25 (2.5) | 1 | 19.59
340068 | Mando redondo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa | 1 | 9.88
340069 | Mando maneta llave esfera pressfitting pe-x y multicapa | 1 | 7.71
340070 | Mando regulación oculta llave esfera pressfitting pe-x y multicapa | 1 | 9.35
334113 | Llave pistón mando redondo multicapa 16 (2.0) GPF MULT | 1 | 15.8
334114 | Llave pistón mando redondo multicapa 20 (2.0) GPF MULT | 1 | 16.4
334115 | Llave pistón mando redondo multicapa 25 (2.5) GPF MULT | 1 | 20.5
334116 | Llave pistón mando redondo multicapa 32 (3.0) GPF MULT | 1 | 30.81
334117 | Llave pistón mando regulación oculta multicapa 16 (2.0) GPF MULT | 1 | 15.28
334118 | Llave pistón mando regulación oculta multicapa 20 (2.0) GPF MULT | 1 | 15.88
334119 | Llave pistón mando regulación oculta multicapa 25 (2.5) GPF MULT | 1 | 19.98
334120 | Llave pistón mando regulación oculta multicapa 32 (3.0) GPF MULT | 1 | 30.29
334172 | Llave en U compacta R.O. multicapa 16 (2.0) GPF MULT | 1 | 24.5
334173 | Llave en U compacta R.O. multicapa 20 (2.0) GPF MULT | 1 | 25.67
334174 | Llave en U compacta R.O. multicapa 25 (2.5) GPF MULT | 1 | 27.64
314344 | Base fijación | 1 | 2.49

## Accesorio PE-X y multicapa PPSU
SISTEMA DE UNION PRESSFITTING PPSU PARA MULTICAPA Y PE-X BRASELI GPF PPSU
CODIGO | DESCRIPCION | UD/CAJA | PVP 2021
340001 | Racor hembra pe-x y multicapa 16(1.8-2.0)X1/2" latón GPF PPSU | 25 | 3.35
340002 | Racor hembra pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)X1/2" latón GPF PPSU | 25 | 3.98
340003 | Racor hembra pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)X3/4" latón GPF PPSU | 25 | 5.01
340004 | Racor hembra pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)X3/4" latón GPF PPSU | 25 | 5.73
340005 | Racor hembra pe-x y multicapa 32(2.9-3.0)X1"" latón GPF PPSU | 25 | 16.87
340006 | Racor macho pe-x y multicapa 16(1.8-2.0)X1/2" GPF PPSU | 25 | 2.46
340007 | Racor macho pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)X1/2" GPF PPSU | 25 | 3.13
340008 | Racor macho pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)X3/4" GPF PPSU | 25 | 3.97
340009 | Racor macho pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)X3/4" GPF PPSU | 25 | 4.76
340010 | Racor macho pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)X1" latón GPF PPSU | 25 | 13.78
340011 | Racor macho pe-x y multicapa 32(2.9-3.0)X1" latón GPF PPSU | 25 | 14.22
340012 | Racor móvil pe-x y multicapa 16(1.8-2.0)X1/2" GPF PPSU | 25 | 3.39
340013 | Racor móvil pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)X1/2" GPF PPSU | 25 | 3.97
340014 | Racor móvil pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)X3/4" GPF PPSU | 25 | 4.6
340015 | Racor móvil pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)X3/4" GPF PPSU | 25 | 5.55
340016 | Racor móvil pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)X1" latón GPF PPSU | 25 | 15.47
340017 | Racor móvil pe-x y multicapa 32(2.9-3.0)X1" latón GPF PPSU | 25 | 17.01
340018 | Manguito unión pe-x y multicapa 16(1.8-2.0) GPF PPSU | 25 | 2.42
340019 | Manguito unión pe-x y multicapa 20(1.9-2.0) GPF PPSU | 25 | 2.96
340020 | Manguito unión pe-x y multicapa 25(2.3-2.5) GPF PPSU | 25 | 4.21
340021 | Manguito unión pe-x y multicapa 32(2.9-3.0) GPF PPSU | 25 | 6.2
340022 | Manguito reducido pe-x y multicapa 16(1.8-2.0)-20(1.9-2.0) GPF PPSU | 25 | 2.77
340023 | Manguito reducido pe-x y multicapa 16(1.8-2.0)-25(2.3-2.5) GPF PPSU | 25 | 3.24
340024 | Manguito reducido pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)-25(2.3-2.5) GPF PPSU | 25 | 3.66
340025 | Manguito reducido pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)-32(2.9-3.0) GPF PPSU | 25 | 7.49
340026 | Adaptador cobre pe-x y multicapa 16(1.8-2.0)-CU15 latón GPF PPSU | 25 | 3.25
340027 | Adaptador cobre pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)-CU18 latón GPF PPSU | 25 | 4.23
340028 | Codo igual pe-x y multicapa 16(1.8-2.0) GPF PPSU | 25 | 2.84
340029 | Codo igual pe-x y multicapa 20(1.9-2.0) GPF PPSU | 25 | 3.35
340030 | Codo igual pe-x y multicapa 25(2.3-2.5) GPF PPSU | 25 | 4.73
340031 | Codo igual pe-x y multicapa 32(2.9-3.0) GPF PPSU | 25 | 7.64
340032 | Codo hembra pe-x y multicapa 16(1.8-2.0)X1/2" latón GPF PPSU | 25 | 3.8
340033 | Codo hembra pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)X1/2" latón GPF PPSU | 25 | 4.12
340034 | Codo hembra pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)X3/4" latón GPF PPSU | 25 | 6.17
340035 | Codo hembra pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)X3/4" latón GPF PPSU | 25 | 8.28
340036 | Codo hembra pe-x y multicapa 32(2.9-3.0)X1" latón GPF PPSU | 25 | 10.68
340037 | Codo base fijación pe-x y multicapa 16(1.8-2.0)X1/2" latón GPF PPSU | 25 | 5.55
340038 | Codo base fijación pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)X1/2" latón GPF PPSU | 25 | 5.86
340039 | Te igual pe-x y multicapa 16(1.8-2.0) GPF PPSU | 25 | 3.86
340040 | Te igual pe-x y multicapa 20(1.9-2.0) GPF PPSU | 25 | 4.44
340041 | Te igual pe-x y multicapa 25(2.3-2.5) GPF PPSU | 25 | 6.7
340042 | Te igual pe-x y multicapa 32(2.9-3.0) GPF PPSU | 25 | 11.89
340043 | Te hembra pe-x y multicapa 16(1.8-2.0)X1/2" latón GPF PPSU | 25 | 7.99
340044 | Te hembra pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)X1/2" latón GPF PPSU | 25 | 8.43
340045 | Te hembra pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)X3/4" latón GPF PPSU | 25 | 17.1
340046 | Te hembra pe-x y multicapa 32(2.9-3.0)X1" latón GPF PPSU | 25 | 18.31
340047 | Te reducida pe-x y multicapa 16(1.8-2.0)-20(1.9-2.0)-16(1.8-2.0) GPF PPSU | 25 | 3.92
340048 | Te reducida pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)-16(1.8-2.0)-16(1.8-2.0) GPF PPSU | 25 | 3.98
340049 | Te reducida pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)-16(1.8-2.0)-20(1.9-2.0) GPF PPSU | 25 | 4.14
340050 | Te reducida pe-x y multicapa 20(1.9-2.0)-25(2.3-2.5)-20(1.9-2.0) GPF PPSU | 25 | 5.12
340051 | Te reducida pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)-16(1.8-2.0)-16(1.8-2.0) GPF PPSU | 25 | 3.46
340052 | Te reducida pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)-16(1.8-2.0)-20(1.9-2.0) GPF PPSU | 25 | 4.82
340053 | Te reducida pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)-16(1.8-2.0)-25(2.3-2.5) GPF PPSU | 25 | 5.78
340054 | Te reducida pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)-20(1.9-2.0)-16(1.8-2.0) GPF PPSU | 25 | 4.82
340055 | Te reducida pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)-20(1.9-2.0)-20(1.9-2.0) GPF PPSU | 25 | 5.43
340056 | Te reducida pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)-20(1.9-2.0)-25(2.3-2.5) GPF PPSU | 25 | 5.88
340057 | Te reducida pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)-32(2.9-3.0)-25(2.3-2.5) GPF PPSU | 25 | 10.94
340058 | Te reducida pe-x y multicapa 32(2.9-3.0)-25(2.3-2.5)-25(2.3-2.5) GPF PPSU | 25 | 9.35
340059 | Te reducida pe-x y multicapa 32(2.9-3.0)-25(2.3-2.5)-32(2.9-3.0) GPF PPSU | 25 | 11.89
340061 | Distribuidor.pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)/20(1.9-2.0)-2X16(1.8-2.0) GPF PPSU | 5 | 7.28
340060 | Distribuidor pe-x y multicapa 25(2.3-2.5)/20(1.9-2.0)-3X16(1.8-2.0) GPF PPSU | 5 | 9.45
340062 | Cuerpo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa 16 (1.8-2.0) | 1 | 11.51
340063 | Cuerpo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa 20 (1.9-2.0) | 1 | 13.48
340064 | Cuerpo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa 25 (2.3-2.5) | 1 | 19.59
340068 | Mando redondo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa | 1 | 9.88
340069 | Mando maneta llave esfera pressfitting pe-x y multicapa | 1 | 7.71
340070 | Mando regulación oculta llave esfera pressfitting pe-x y multicapa | 1 | 9.35
340065 | Tapón pe-x y multicapa 16(1.8-2.0) GPF PPSU | 5 | 1.32
340066 | Tapón pe-x y multicapa 20(1.9-2.0) latón GPF PPSU | 5 | 2.57
340067 | Tapón pe-x y multicapa 25(2.3-2.5) latón GPF PPSU | 5 | 4.5

## Accesorio press PE-X metálico
SISTEMA DE UNION PRESSFITTING PARA PE-X BRASELI GPF PRESS
CODIGO | DESCRIPCION | UD/CAJA | PVP 2021
332001 | Racor hembra pressfitting pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 2.4062
332002 | Racor hembra pressfitting pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 2.7348
332003 | Racor hembra pressfitting pe-x 20 (1.9) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 3.6676
332004 | Racor hembra pressfitting pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 5.0032
332005 | Racor hembra pressfitting pe-x 25 (2.3) x 1" GPF PRESS | 25 | 7.4836
332132 | Racor hembra pressfitting pe-x 32 (2.9) x 1" GPF PRESS | 25 | 10.3562
332006 | Racor macho pressfitting pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 2.3544
332027 | Racor macho pressfitting pe-x 16 (1.8) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 3.657
332007 | Racor macho pressfitting pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 2.646
332008 | Racor macho pressfitting pe-x 20 (1.9) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 3.7476
332009 | Racor macho pressfitting pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 5.0868
332010 | Racor macho pressfitting pe-x 25 (2.3) x 1" GPF PRESS | 25 | 7.6032
332011 | Racor macho pressfitting pe-x 32 (2.9) x 1" GPF PRESS | 25 | 10.4976
332131 | Racor macho pressfitting pe-x 32 (2.9) x 1-1/4" GPF PRESS | 25 | 13.6528
332012 | Racor móvil pressfitting pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 2.4168
332013 | Racor móvil pressfitting pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 2.7666
332014 | Racor móvil pressfitting pe-x 20 (1.9) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 3.6994
332015 | Racor móvil pressfitting pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 5.035
332016 | Racor móvil pressfitting pe-x 25 (2.3) x 1" GPF PRESS | 25 | 7.5048
332017 | Racor móvil pressfitting pe-x 32 (2.9) x 1" GPF PRESS | 25 | 10.7908
332134 | Racor móvil pressfitting pe-x 32 (2.9) x 1-1/4" GPF PRESS | 25 | 14.2146
332018 | Manguito unión pressfitting pe-x 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 2.2366
332019 | Manguito unión pressfitting pe-x 20 (1.9) GPF PRESS | 25 | 2.7454
332020 | Manguito unión pressfitting pe-x 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 6.0526
332021 | Manguito unión pressfitting pe-x 32 (2.9) GPF PRESS | 25 | 9.646
332022 | Manguito reducido pressfitting pe-x 16 (1.8) - 20 (1.9) GPF PRESS | 25 | 3.3602
332023 | Manguito reducido pressfitting pe-x 16 (1.8) - 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 5.3742
332024 | Manguito reducido pressfitting pe-x 20 (1.9) - 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 5.6816
332025 | Manguito reducido pressfitting pe-x 25 (2.3) - 32 (2.9) GPF PRESS | 25 | 8.1302
332026 | Adaptador pressfitting pe-x 16 (1.8) - Cu12/15 GPF PRESS | 25 | 3.869
332028 | Adaptador pressfitting pe-x 20 (1.9) - Cu15/18 GPF PRESS | 25 | 4.6004
332029 | Codo igual pressfitting pe-x 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 3.3602
332030 | Codo igual pressfitting pe-x 20 (1.9) GPF PRESS | 25 | 3.657
332031 | Codo igual pressfitting pe-x 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 6.8688
332032 | Codo igual pressfitting pe-x 32 (2.9) GPF PRESS | 25 | 12.7094
332033 | Codo terminal hembra pressfitting pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 3.3602
332034 | Codo terminal hembra pressfitting pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 3.8478
332035 | Codo terminal hembra pressfitting pe-x 20 (1.9) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 6.9748
332036 | Codo terminal hembra pressfitting pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 7.844
332037 | Codo terminal hembra pressfitting pe-x 32 (2.9) x 1" GPF PRESS | 25 | 13.2288
332038 | Codo rosca macho pressfitting pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 4.4732
332039 | Codo rosca macho pressfitting pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 4.6746
332040 | Codo rosca macho pressfitting pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 8.268
332041 | Codo base fijación pressfitting pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 4.6428
332042 | Codo base fijación pressfitting pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 4.8654
332136 | Codo base fijación pressfitting pe-x 20 (1.9) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 9.1584
332043 | Codo base fijación pressfitting pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 10.9074
332045 | Codo base fijación largo pressfitting pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 5.8936
332046 | Codo tuerca móvil pressfitting pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 7.9924
332047 | Codo tuerca móvil pressfitting pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 9.0312
332048 | Codo tuerca móvil pressfitting pe-x 20 (1.9) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 11.819
332049 | Codo tuerca móvil pressfitting pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF PRESS | 25 | 13.303
332050 | Codo pressfitting pe-x 16 (1.8) - Cu12/15 GPF PRESS | 25 | 5.883
332051 | Codo pressfitting pe-x 20 (1.9) - Cu 18 GPF PRESS | 25 | 6.9854
332052 | Codo extraible pressfitting pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 8.6708
332053 | Codo extraible pressfitting pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF PRESS | 25 | 8.7556
332054 | Te igual pressfitting pe-x 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 4.6746
332055 | Te igual pressfitting pe-x 20 (1.9) GPF PRESS | 25 | 6.5508
332056 | Te igual pressfitting pe-x 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 11.9674
332057 | Te igual pressfitting pe-x 32 (2.9) GPF PRESS | 25 | 19.7266
332075 | Te hembra pressfitting pe-x 16 (1.8) x 1/2" x 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 6.042
332076 | Te hembra pressfitting pe-x 20 (1.9) x 1/2" x 20 (1.9) GPF PRESS | 25 | 6.3282
332139 | Te hembra pressfitting pe-x 25 (2.3) x 1/2" x 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 10.2608
332078 | Te hembra pressfitting pe-x 32 (2.9) x 1" x 32 (2.9) GPF PRESS | 25 | 16.9706
332079 | Te macho pressfitting pe-x 16 (1.8) x 1/2" x 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 6.2646
332080 | Te macho pressfitting pe-x 20 (1.9) x 1/2" x 20 (1.9) GPF PRESS | 25 | 6.8264
332081 | Te macho pressfitting pe-x 25 (2.3) x 1/2" x 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 12.826
332082 | Te macho pressfitting pe-x 25 (2.3) x 3/4" x 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 14.5644
332058 | Te reducida pressfitting pe-x 16 (1.8) - 20 (1.9) - 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 6.572
332059 | Te reducida pressfitting pe-x 16 (1.8) - 25 (2.3) - 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 9.3174
332060 | Te reducida pressfitting pe-x 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 6.572
332061 | Te reducida pressfitting pe-x 20 (1.9) - 16 (1.8) - 20 (1.9) GPF PRESS | 25 | 6.625
332062 | Te reducida pressfitting pe-x 20 (1.9) - 20 (1.9) - 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 6.625
332063 | Te reducida pressfitting pe-x 20 (1.9) - 25 (2.3) - 20 (1.9) GPF PRESS | 25 | 10.9392
332064 | Te reducida pressfitting pe-x 25 (2.3) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 10.4834
332065 | Te reducida pressfitting pe-x 25 (2.3) - 16 (1.8) - 20 (1.9) GPF PRESS | 25 | 10.8226
332066 | Te reducida pressfitting pe-x 25 (2.3) - 16 (1.8) - 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 10.9392
332067 | Te reducida pressfitting pe-x 25 (2.3) - 20 (1.9) - 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 10.8226
332068 | Te reducida pressfitting pe-x 25 (2.3) - 20 (1.9) - 20 (1.9) GPF PRESS | 25 | 10.9392
332069 | Te reducida pressfitting pe-x 25 (2.3) - 20 (1.9) - 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 10.9604
332070 | Te reducida pressfitting pe-x 25 (2.3) - 25 (2.3) - 16 (1.8) GPF PRESS | 25 | 10.9392
332071 | Te reducida pressfitting pe-x 25 (2.3) - 25 (2.3) - 20 (1.9) GPF PRESS | 25 | 10.9604
332072 | Te reducida pressfitting pe-x 25 (2.3) - 32 (2.9) - 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 18.5394
332073 | Te reducida pressfitting pe-x 32 (2.9) - 25 (2.3) - 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 18.5394
332074 | Te reducida pressfitting pe-x 32 (2.9) - 25 (2.3) - 32 (2.9) GPF PRESS | 25 | 18.6454
332138 | Te reducida pressfitting pe-x 32 (2.9) - 32 (2.9) - 25 (2.3) GPF PRESS | 25 | 18.6454
332096 | Distribuidor cruz pressfitting pe-x 20 (1.9) - 16 (1.8) - 20 (1.9) - 16 (1.8) GPF PRESS | 5 | 11.1724
332093 | Distribuidor cruz pressfitting pe-x 20 (1.9) - 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF PRESS | 5 | 11.1724
332144 | Distribuidor cruz pressfitting pe-x 20 (1.9) - 20 (1.9) - 20 (1.9) - 20 (1.9) GPF PRESS | 5 | 12.2218
332097 | Distribuidor cruz pressfitting pe-x 25 (2.3) - 16 (1.8) - 20 (1.9) - 16 (1.8) GPF PRESS | 5 | 11.8614
332094 | Distribuidor cruz pressfitting pe-x 25 (2.3) - 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF PRESS | 5 | 11.872
332095 | Distribuidor cruz pressfitting pe-x 25 (2.3) - 20 (1.9) - 20 (1.9) - 20 (1.9) GPF PRESS | 5 | 12.3808
332142 | Distribuidor 4 salidas pressfitting pe-x 20 (1.9) / 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF PRESS | 5 | 21.33
332143 | Distribuidor 4 salidas pressfitting pe-x 25 (2.3) / 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF PRESS | 5 | 22.08
340062 | Cuerpo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa 16 (1.8-2.0) | 1 | 11.51
340063 | Cuerpo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa 20 (1.9-2.0) | 1 | 13.48
340064 | Cuerpo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa 25 (2.3-2.5) | 1 | 19.59
340068 | Mando redondo llave esfera pressfitting pe-x y multicapa | 1 | 9.88
340069 | Mando maneta llave esfera pressfitting pe-x y multicapa | 1 | 7.71
340070 | Mando regulación oculta llave esfera pressfitting pe-x y multicapa | 1 | 9.35
332087 | Llave pistón mando redondo pressfitting pe-x 16 (1.8) GPF PRESS | 1 | 16.748
332088 | Llave pistón mando redondo pressfitting pe-x 20 (1.9) GPF PRESS | 1 | 17.384
332089 | Llave pistón mando redondo pressfitting pe-x 25 (2.3) GPF PRESS | 1 | 21.73
332149 | Llave pistón mando redondo pressfitting pe-x 32 (2.9) GPF PRESS | 1 | 32.6586
332090 | Llave pistón mando regulación oculta pressfitting pe-x 16 (1.8) GPF PRESS | 1 | 16.1968
332091 | Llave pistón mando regulación oculta pressfitting pe-x 20 (1.9) GPF PRESS | 1 | 16.8328
332092 | Llave pistón mando regulación oculta pressfitting pe-x 25 (2.3) GPF PRESS | 1 | 21.1788
332150 | Llave pistón mando regulación oculta pressfitting pe-x 32 (2.9) GPF PRESS | 1 | 32.1074
332158 | Llave en U compacta R.O. pressfitting pe-x 16 (1.8) GPF PRESS | 1 | 28.4716
332159 | Llave en U compacta R.O. pressfitting pe-x 20 (1.9) GPF PRESS | 1 | 26.7968
332160 | Llave en U compacta R.O. pressfitting pe-x 25 (2.3) GPF PRESS | 1 | 34.3016
314344 | Base fijación | 1 | 2.49

## Accesorio casquillo PE-X
SISTEMA DE UNION CASQUILLO DESLIZANTE PARA PE-X BRASELI GPF AXIAL
CODIGO | DESCRIPCION | UD/CAJA | PVP 2021
314806 | Racor hembra casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) x 1/2” GPF AXIAL | 25 | 2.49
314256 | Racor hembra casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) x 1/2” GPF AXIAL | 25 | 2.5132
314257 | Racor hembra casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 1/2” GPF AXIAL | 25 | 2.8231
314258 | Racor hembra casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 3/4” GPF AXIAL | 25 | 3.7595
314259 | Racor hembra casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 3/4” GPF AXIAL | 25 | 5.1516
314260 | Racor hembra casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) x 1” GPF AXIAL | 25 | 11.2167
314356 | Racor hembra casquillo deslizante pe-x 40 (3.7) x 1-1/4" GPF AXIAL | 25 | 19.4464
314357 | Racor hembra casquillo deslizante pe-x 50 (4.6) x 1-1/2" GPF AXIAL | 25 | 26.986
314464 | Racor macho casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) x 1/2” GPF AXIAL | 25 | 2.02
314262 | Racor macho casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 2.0394
314263 | Racor macho casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 2.2672
314264 | Racor macho casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 3/4" GPF AXIAL | 25 | 3.6828
314265 | Racor macho casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF AXIAL | 25 | 5.0436
314266 | Racor macho casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 1" GPF AXIAL | 25 | 8.4357
314267 | Racor macho casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) x 1" GPF AXIAL | 25 | 10.1455
314358 | Racor macho casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) x 1-1/4" GPF AXIAL | 25 | 11.6493
314359 | Racor macho casquillo deslizante pe-x 40 (3.7) x 1-1/4" GPF AXIAL | 25 | 17.2525
314360 | Racor macho casquillo deslizante pe-x 50 (4.6) x 1-1/2" GPF AXIAL | 25 | 23.2368
314724 | Racor móvil casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) x 1/2” GPF AXIAL | 25 | 2.01
314269 | Racor móvil casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 2.0291
314270 | Racor móvil casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 2.1321
314271 | Racor móvil casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 3/4" GPF AXIAL | 25 | 2.97
314272 | Racor móvil casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF AXIAL | 25 | 3.8419
314273 | Racor móvil casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 1" GPF AXIAL | 25 | 6.2521
314274 | Racor móvil casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) x 1" GPF AXIAL | 25 | 11.6493
314361 | Racor móvil casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) x 1-1/4" GPF AXIAL | 25 | 14.7393
314362 | Racor móvil casquillo deslizante pe-x 40 (3.7) x 1-1/4" GPF AXIAL | 25 | 19.2301
314363 | Racor móvil casquillo deslizante pe-x 50 (4.6) x 1-1/2" GPF AXIAL | 25 | 26.1723
314725 | Manguito unión casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) GPF AXIAL | 25 | 2.44
314276 | Manguito unión casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 2.4617
314278 | Manguito unión casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 3.074
314279 | Manguito unión casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 6.531
314281 | Manguito unión casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) GPF AXIAL | 25 | 10.725
314365 | Manguito unión casquillo deslizante pe-x 40 (3.7) GPF AXIAL | 25 | 20.6206
314366 | Manguito unión casquillo deslizante pe-x 50 (4.6) GPF AXIAL | 25 | 30.7146
314807 | Manguito reducido casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) - 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 3.7
314808 | Manguito reducido casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) - 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 6.03
314277 | Manguito reducido casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) - 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 3.7389
314364 | Manguito reducido casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) - 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 6.0873
314280 | Manguito reducido casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) - 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 5.768
314282 | Manguito reducido casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - 32 (2.9) GPF AXIAL | 25 | 9.0331
314367 | Adaptador casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) - Cu12 GPF AXIAL | 25 | 2.7295
314505 | Adaptador casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) - Cu15 GPF AXIAL | 25 | 3.2033
314401 | Adaptador casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) - Cu12/15 GPF AXIAL | 25 | 3.0282
314402 | Adaptador casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) - Cu15/18 GPF AXIAL | 25 | 3.4196
314532 | Adaptador casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - Cu22 GPF AXIAL | 25 | 6.1079
314563 | Adaptador casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) - Cu22 GPF AXIAL | 25 | 8.0443
314722 | Codo igual casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) GPF AXIAL | 25 | 3.6
314283 | Codo igual casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 3.6252
314284 | Codo igual casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 3.942
314285 | Codo igual casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 7.506
314286 | Codo igual casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) GPF AXIAL | 25 | 13.2394
314468 | Codo terminal hembra casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 3.34
314372 | Codo terminal hembra casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 3.3681
314373 | Codo terminal hembra casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 3.5432
314374 | Codo terminal hembra casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF AXIAL | 25 | 8.2606
314403 | Codo terminal hembra casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) x 1" GPF AXIAL | 25 | 12.7102
314809 | Codo rosca macho casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 4.23
314375 | Codo rosca macho casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 4.2745
314376 | Codo rosca macho casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 4.3775
314377 | Codo rosca macho casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF AXIAL | 25 | 7.6941
314810 | Codo base fijación casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 4.75
314299 | Codo base fijación casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 4.796
314300 | Codo base fijación casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 5.104
314378 | Codo base fijación casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF AXIAL | 25 | 10.1249
314379 | Codo base fijación largo casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 5.2324
314380 | Codo base fijación largo casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 5.5517
314811 | Codo tuerca móvil casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 8.08
314381 | Codo tuerca móvil casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 8.1576
314382 | Codo tuerca móvil casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 8.7962
314383 | Codo tuerca móvil casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 3/4" GPF AXIAL | 25 | 13.0398
314384 | Codo tuerca móvil casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) x 1" GPF AXIAL | 25 | 16.4491
314410 | Codo casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) - Cu12 GPF AXIAL | 25 | 4.017
314386 | Codo casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) - Cu15 GPF AXIAL | 25 | 4.017
314388 | Codo casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) - Cu 15 GPF AXIAL | 25 | 4.1715
314500 | Codo extraible casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 8.15
314411 | Codo extraible casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 8.2297
314412 | Codo extraible casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 1/2" GPF AXIAL | 25 | 8.4357
314623 | Codo transición casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) - Cu 15 (L=20cm) GPF AXIAL | 25 | 7.0864
314643 | Codo transición casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) - Cu 18 (L=20cm) GPF AXIAL | 25 | 7.1276
314726 | Te igual casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) GPF AXIAL | 25 | 4.68
314307 | Te igual casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 4.7276
314308 | Te igual casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 5.434
314309 | Te igual casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 11.7008
314310 | Te igual casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) GPF AXIAL | 25 | 19.3022
314727 | Te hembra casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) x 1/2" x 16 (1.5) GPF AXIAL | 25 | 5.82
314301 | Te hembra casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) x 1/2" x 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 5.8813
314302 | Te hembra casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 1/2" x 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 6.5199
314448 | Te hembra casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 1/2" x 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 11.7523
314390 | Te hembra casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 3/4" x 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 16.0268
314391 | Te hembra casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) x 3/4" x 32 (2.9) GPF AXIAL | 25 | 17.098
314812 | Te macho casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) x 1/2" x 16 (1.5) GPF AXIAL | 25 | 5.61
314303 | Te macho casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) x 1/2" x 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 5.665
314304 | Te macho casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) x 1/2" x 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 6.0873
314413 | Te macho casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 1/2" x 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 9.2906
314305 | Te macho casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) x 3/4" x 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 10.094
314393 | Te macho casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) x 3/4" x 32 (2.9) GPF AXIAL | 25 | 16.5624
314306 | Te macho casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) x 1" x 32 (2.9) GPF AXIAL | 25 | 16.8817
314813 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 16 (1.5) - 20 (1.9) - 16 (1.5) GPF AXIAL | 25 | 7.21
314326 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) - 20 (1.9) - 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 7.2792
314327 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) - 25 (2.3) - 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 11.1996
314814 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) - 16 (1.5) - 16 (1.5) GPF AXIAL | 25 | 6.73
314815 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) - 16 (1.5) - 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 6.73
314312 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 6.804
314313 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) - 16 (1.8) - 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 6.804
314816 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) - 20 (1.9) - 16 (1.5) GPF AXIAL | 25 | 6
314314 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) - 20 (1.9) - 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 6.73
314315 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) - 25 (2.3) - 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 12.3228
314317 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 11.0916
314318 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - 16 (1.8) - 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 11.286
314319 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - 16 (1.8) - 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 11.88
314817 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - 20 (1.9) - 16 (1.5) GPF AXIAL | 25 | 11.18
314320 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - 20 (1.9) - 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 11.286
314321 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - 20 (1.9) - 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 11.1996
314322 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - 20 (1.9) - 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 11.934
314394 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - 25 (2.3) - 16 (1.8) GPF AXIAL | 25 | 11.88
314323 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - 25 (2.3) - 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 13.1112
314324 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) - 32 (2.9) - 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 19.0404
314395 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) - 20 (1.9) - 20 (1.9) GPF AXIAL | 25 | 18.3708
314337 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) - 20 (1.9) - 32 (2.9) GPF AXIAL | 25 | 20.9844
314332 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) - 25 (2.3) - 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 19.0404
314334 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) - 25 (2.3) - 32 (2.9) GPF AXIAL | 25 | 20.7252
314333 | Te reducida casquillo deslizante pe-x 32 (2.9) - 32 (2.9) - 25 (2.3) GPF AXIAL | 25 | 20.7792
314405 | Distribuidor 4 salidas casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) / 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF AXIAL | 5 | 14.2449
314404 | Distribuidor 4 salidas casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) / 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF AXIAL | 5 | 14.3788
314407 | Distribuidor 3 salidas casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) / 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF AXIAL | 5 | 12.3703
314406 | Distribuidor 3 salidas casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) / 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) GPF AXIAL | 5 | 13.5342
314449 | Cuerpo llave esfera casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) GPF AXIAL | 1 | 12.1134
314455 | Cuerpo llave esfera casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) GPF AXIAL | 1 | 13.6158
314456 | Cuerpo llave esfera casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) GPF AXIAL | 1 | 17.0092
332116 | Mando redondo llave esfera pe-x GPF AXIAL | 1 | 5.4946
332120 | Mando maneta llave esfera pe-x GPF AXIAL | 1 | 5.3896
332117 | Mando regulación oculta llave esfera pe-x GPF AXIAL | 1 | 4.9483
314432 | Llave pistón mando redondo casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) GPF AXIAL | 1 | 16.5995
314433 | Llave pistón mando redondo casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) GPF AXIAL | 1 | 17.2298
314434 | Llave pistón mando redondo casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) GPF AXIAL | 1 | 21.5373
314435 | Llave pistón mando regulación oculta casquillo deslizante pe-x 16 (1.8) GPF AXIAL | 1 | 16.0532
314436 | Llave pistón mando regulación oculta casquillo deslizante pe-x 20 (1.9) GPF AXIAL | 1 | 16.6835
314437 | Llave pistón mando regulación oculta casquillo deslizante pe-x 25 (2.3) GPF AXIAL | 1 | 20.991
314618 | Alargador válvula llave axial | 1 | 4.39
314340 | Casquillo deslizante 16 | 1 | 0.8
314341 | Casquillo deslizante 20 | 1 | 1.04
314342 | Casquillo deslizante 25 | 1 | 1.71
314343 | Casquillo deslizante 32 | 1 | 2.9
314408 | Casquillo deslizante 40 | 1 | 7.78
314409 | Casquillo deslizante 50 | 1 | 11.62
314344 | Base fijación | 1 | 2.49

## Herramientas
HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | UD/CAJA | PVP 2021
314445 | Muelle interior 16 | 1 | 15.69
314446 | Muelle interior 20 | 1 | 17
314447 | Muelle interior 25 | 1 | 24.19
334144 | Muelle exterior 16 | 1 | 15.69
334145 | Muelle exterior 20 | 1 | 19.61
334146 | Muelle exterior 25 | 1 | 24.52
314444 | Tijera cortatubos 16 - 25 | 1 | 48.32
314443 | Tijera cortatubos 16 - 40 | 1 | 87.72
HERRAMIENTAS SISTEMAS PRESSFITTING MULTICAPA Y PE-X BRASELI GPF MULT Y GPF PPSU
CODIGO | DESCRIPCION | UD/CAJA | PVP 2021
334140 | Calibrador 16 (2.0) | 1 | 75.52
334141 | Calibrador 20 (2.0) | 1 | 86.79
334142 | Calibrador 25 (2.5) | 1 | 95.62
334143 | Calibrador 32 (3.0) | 1 | 102.49
314852 | Calibrador 16-18-20-25-32 | 1 | 127.35
334177 | Máquina de prensado 16-32 U 16 - 32 | 1 | 3187.34
334216 | Mordazas 16 U | 1 | 292.04
334217 | Mordazas 18 U | 1 | 292.04
334218 | Mordazas 20 U | 1 | 292.04
334219 | Mordazas 25 U | 1 | 292.04
334178 | Mordazas 32 U | 1 | 325.81
332119 | Batería 14.4 V | 1 | 400.7
HERRAMIENTAS SISTEMA PRESSFITTING PE-X BRASELI GPF PRESS
CODIGO | DESCRIPCION | UD/CAJA | PVP 2021
332170 | Máquina de prensado 16-32 RF 16 - 32 | 1 | 3187.34
332172 | Mordazas 16 RF | 1 | 292.04
332173 | Mordazas 20 RF | 1 | 292.04
332174 | Mordazas 25 RF | 1 | 292.04
332171 | Mordazas 32 RF | 1 | 292.04
332119 | Batería 14.4 V | 1 | 400.7
HERRAMIENTAS SISTEMA CASQUILO DESLIZANTE PE-X BRASELI GPF AXIAL
CODIGO | DESCRIPCION | UD/CAJA | PVP 2021
314440 | Prensa casquillo deslizante axial 16-32 | 1 | 821.06
314350 | Expandidor 16-32 | 1 | 538.42
314647 | Cuna Ø 16 | 1 | 24.74
314648 | Cuna Ø 20 | 1 | 24.74
314649 | Cuna Ø 25 | 1 | 24.74
314650 | Cuna Ø 32 (Portacunas) | 1 | 60.48
314651 | Cuna para Te y Codo | 1 | 16.7
314652 | Cuna para Racor | 1 | 39.25
314671 | Cabeza de Expansión 16-20 | 1 | 107.2
314672 | Cabeza de Expansión 25 | 1 | 114.91
314673 | Cabeza de Expansión 32 | 1 | 133.36

## Válvulas y accesorios radiador
VALVULAS Y ACCESORIOS PARA RADIADOR BRASELI
CODIGO | DESCRIPCION | UD/CAJA | PVP 2021
351001 | Válvula termostatizable escuadra regulación simple 770-3/8" conexión racor 24x1,5 | 10 | 8.17
351002 | Válvula termostatizable escuadra regulación simple 770-1/2" conexión racor 24x1,5 | 10 | 8.27
351003 | Válvula termostatizable escuadra regulación simple 772-3/8" conexión racor 1/2" | 10 | 8.17
351004 | Válvula termostatizable escuadra regulación simple 772-1/2" conexión racor 1/2" | 10 | 8.27
351005 | Válvula termostatizable recta regulación simple 771-3/8" conexión racor 24x1,5 | 10 | 8.37
351006 | Válvula termostatizable recta regulación simple 771-1/2" conexión racor 24x1,5 | 10 | 8.54
351007 | Válvula termostatizable recta regulación simple 773-3/8" conexión racor 1/2" | 10 | 8.37
351008 | Válvula termostatizable recta regulación simple 773-1/2" conexión racor 1/2" | 10 | 8.54
351009 | Válvula termostatizable escuadra regulación simple acero 774-3/8" | 10 | 8.4
351010 | Válvula termostatizable escuadra regulación simple acero 774-1/2" | 10 | 7.32
351011 | Válvula termostatizable recta regulación simple acero 775-3/8" | 10 | 8.98
351012 | Válvula termostatizable recta regulación simple acero 775-1/2" | 10 | 8.1
351013 | Válvula termostatizable escuadra junta antigoteo 840-3/8" conexión racor 24x1,5 | 10 | 8.54
351014 | Válvula termostatizable escuadra junta antigoteo 840-1/2" conexión racor 24x1,5 | 10 | 8.64
351015 | Válvula termostatizable escuadra junta antigoteo 842-3/8" conexión racor 1/2" | 10 | 8.27
351016 | Válvula termostatizable escuadra junta antigoteo 842-1/2" conexión racor 1/2" | 10 | 8.44
351017 | Válvula termostatizable recta junta antigoteo 841-3/8" conexión racor 24x1,5 | 10 | 9.89
351018 | Válvula termostatizable recta junta antigoteo 841-1/2" conexión racor 24x1,5 | 10 | 9.99
351019 | Válvula termostatizable recta junta antigoteo 843-3/8" conexión racor 1/2" | 10 | 9.89
351020 | Válvula termostatizable recta junta antigoteo 843-1/2" conexión racor 1/2" | 10 | 9.99
351021 | Válvula termostatizable escuadra junta antigoteo acero 844-3/8" | 10 | 8.81
351022 | Válvula termostatizable escuadra junta antigoteo acero 844-1/2" | 10 | 8.91
351023 | Válvula termostatizable recta junta antigoteo acero 845-3/8" | 10 | 10.16
351024 | Válvula termostatizable recta junta antigoteo acero 845-1/2" | 10 | 9.21
351025 | Válvula termostatizable doble escuadra 1141-3/8" conexión racor 24x1,5 Derecha | 10 | 16.2
351026 | Válvula termostatizable doble escuadra 1141-3/8" conexión racor 24x1,5 Izquierda | 10 | 16.2
351027 | Válvula termostatizable doble escuadra 1141-1/2" conexión racor 24x1,5 Derecha | 10 | 16.27
351028 | Válvula termostatizable doble escuadra 1141-1/2" conexión racor 24x1,5 Izquierda | 10 | 16.27
351029 | Válvula termostatizable escuadra pre-regulación 776-3/8" conexión racor 24x1,5 | 10 | 9.18
351030 | Válvula termostatizable escuadra pre-regulación 776-1/2" conexión racor 24x1,5 | 10 | 9.35
351031 | Válvula termostatizable recta pre-regulación 777-3/8" conexión racor 24x1,5 | 10 | 10.26
351032 | Válvula termostatizable recta pre-regulación 777-1/2" conexión racor 24x1,5 | 10 | 10.5
351033 | Válvula termostatizable escuadra pre-regulación acero 778-3/8" | 10 | 9.96
351034 | Válvula termostatizable escuadra pre-regulación acero 778-1/2" | 10 | 9.86
351035 | Válvula termostatizable recta pre-regulación acero 779-3/8" | 10 | 10.7
351036 | Válvula termostatizable recta pre-regulación acero 779-1/2" | 10 | 10.87
351037 | Válvula manual escuadra regulación simple 804-3/8" conexión racor 1/2" | 50 | 4.96
351038 | Válvula manual escuadra regulación simple 804-1/2" conexión racor 1/2" | 50 | 5.57
351039 | Válvula manual escuadra regulación simple 804-1/2" conexión racor 24x1,5 | 50 | 5.67
351040 | Válvula manual recta regulación simple 814-3/8" conexión racor 1/2" | 50 | 5.33
351041 | Válvula manual recta regulación simple 814-1/2" conexión racor 24x1,5 | 50 | 5.91
351042 | Válvula manual escuadra regulación simple junta antigoteo 836-3/8" conexión racor 1/2" | 20 | 6.38
351043 | Válvula manual escuadra regulación simple junta antigoteo 836-1/2" conexión racor 1/2" | 20 | 7.05
351044 | Válvula manual escuadra regulación simple junta antigoteo 838-3/8" conexión racor 24x1,5 | 20 | 7.05
351045 | Válvula manual escuadra regulación simple junta antigoteo 838-1/2" conexión racor 24x1,5 | 20 | 7.19
351046 | Válvula manual recta regulación simple junta antigoteo 832-3/8" conexión racor 1/2" | 20 | 7.29
351047 | Válvula manual recta regulación simple junta antigoteo 832-1/2" conexión racor 1/2" | 20 | 7.83
351048 | Válvula manual recta regulación simple junta antigoteo 834-3/8" conexión racor 24x1,5 | 20 | 7.49
351049 | Válvula manual recta regulación simple junta antigoteo 834-1/2" conexión racor 24x1,5 | 20 | 8.03
351050 | Válvula manual escuadra regulación simple acero 803-3/8" | 50 | 5.27
351051 | Válvula manual escuadra regulación simple acero 803-1/2" | 50 | 5.91
351052 | Válvula manual recta regulación simple acero 813-3/8" | 50 | 5.4
351053 | Válvula manual recta regulación simple acero 813-1/2" | 50 | 6.28
351054 | Detentor escuadra 827-3/8" conexión racor 1/2" | 20 | 5.23
351055 | Detentor escuadra 827-1/2" conexión racor 24x1,5 | 20 | 5.4
351056 | Detentor recto 829-3/8" conexión racor 1/2" | 20 | 5.74
351057 | Detentor recto 829-1/2" conexión racor 24x1,5 | 20 | 5.94
351058 | Detentor escuadra junta antigoteo 837-3/8" conexión racor 1/2" | 20 | 5.43
351059 | Detentor escuadra junta antigoteo 837-1/2" conexión racor 1/2" | 20 | 6.14
351060 | Detentor escuadra junta antigoteo 839-3/8" conexión racor 24x1,5 | 20 | 6.31
351061 | Detentor escuadra junta antigoteo 839-1/2" conexión racor 24x1,5 | 20 | 6.41
351062 | Detentor recto junta antigoteo 833-3/8" conexión racor 1/2" | 20 | 6.55
351063 | Detentor recto junta antigoteo 833-1/2" conexión racor 1/2" | 20 | 6.65
351064 | Detentor recto junta antigoteo 835-3/8" conexión racor 24x1,5 | 20 | 6.55
351065 | Detentor recto junta antigoteo 835-1/2" conexión racor 24x1,5 | 20 | 6.65
351066 | Detentor escuadra acero 805-3/8" | 20 | 4.96
351067 | Detentor escuadra acero 805-1/2" | 20 | 5.64
351068 | Detentor recto acero 815-3/8" | 20 | 5.13
351069 | Detentor recto acero 815-1/2" | 20 | 6.01
351070 | Detentor doble escuadra 1144-3/8" conexión racor 24x1,5 Derecha | 20 | 14.92
351071 | Detentor doble escuadra 1144-3/8" conexión racor 24x1,5 Izquierda | 20 | 14.92
351072 | Detentor doble escuadra 1144-1/2" conexión racor 24x1,5 Derecha | 20 | 15.02
351073 | Detentor doble escuadra 1144-1/2" conexión racor 24x1,5 Izquierda | 20 | 15.02
351074 | Válvula termostatizable doble ángulo 766-1/2" sonda 15mm | 10 | 16.37
351075 | Distribuidor grupo de 4 vías mono-bitubo 875-1/2" conexión racor 24x1,5 | 10 | 19.07
351076 | Válvula monotubo termostatizable 891-1/2" conexión racor 24x1,5 | 10 | 19.07
351077 | Válvula monotubo termostatizable 891-3/4" conexión racor 24x1,5 | 10 | 19.2
351078 | Válvula mono-bitubo conexiones orientables 894-1/2" conexión racor 24x1,5 | 10 | 23.09
351109 | Válvula monotubo mando lateral 856-1/2" conexión racor 24x1,5 Derecha | 10 | 16.2
351079 | Válvula monotubo mando lateral 856-3/4" conexión racor 24x1,5 Derecha | 10 | 16.34
351080 | Válvula monotubo mando lateral 856-3/4" conexión racor 24x1,5 Izquierda | 10 | 16.34
351110 | Válvula monotubo mando frontal manual 886 -1/2" conexión racor 24x1,5 Derecha | 10 | 25.82
351081 | Cabeza termostática 1100-28x1,5 | 1 | 10.53
351082 | Cabeza termostática1101-30x1,5 | 1 | 11.1
351083 | Clip limitación cabeza termostática1111 | 1 | 1.11
351084 | Cabeza termostática sensibilidad remota 987-28x1,5 | 1 | 36.21
351085 | Racor cobre SICURBLOC 90-12 conexión racor 1/2" | 5 | 1.42
351086 | Racor cobre SICURBLOC 90-14 conexión racor 1/2" | 5 | 1.42
351087 | Racor cobre SICURBLOC 90-15 conexión racor 1/2" | 5 | 1.69
351088 | Racor cobre SICURBLOC 90-16 conexión racor 1/2" | 5 | 1.55
351089 | Racor cobre SICURBLOC 90-12 conexión racor 24x1,5 | 5 | 1.82
351090 | Racor cobre SICURBLOC 90-14 conexión racor 24x1,5 | 5 | 1.79
351091 | Racor cobre SICURBLOC 90-15 conexión racor 24x1,5 | 5 | 1.72
351092 | Racor cobre SICURBLOC 90-16 conexión racor 24x1,5 | 5 | 1.69
351093 | Racor cobre SICURBLOC 90-18 conexión racor 24x1,5 | 5 | 1.92
351094 | Racor PE-X y multicapa 98-16x1,8 conexión racor 1/2" | 5 | 1.76
351095 | Racor PE-X y multicapa 98-16x2,0 conexión racor 1/2" | 5 | 1.76
351119 | Racor PE-X y multicapa 100-12x1,1 conexión racor 24x1,5 | 5 | 2.94
351120 | Racor PE-X y multicapa 100-16x1,5 conexión racor 24x1,5 | 5 | 2.94
351096 | Racor PE-X y multicapa 100-16x1,8 conexión racor 24x1,5 | 5 | 2.94
351097 | Racor PE-X y multicapa 100-16x2,0 conexión racor 24x1,5 | 5 | 2.94
351098 | Racor PE-X y multicapa 100-18x2,0 conexión racor 24x1,5 | 5 | 3.51
351100 | Racor PE-X y multicapa 100-20x1,9 conexión racor 24x1,5 | 5 | 3.44
351099 | Racor PE-X y multicapa 100-20x2,0 conexión racor 24x1,5 | 5 | 2.9
351101 | Tetina junta antigoteo 940-3/8" | 10 | 2.03
351102 | Tetina junta antigoteo 940-1/2" | 10 | 2.16
351103 | Prolongación 514-24x1,5 | 10 | 3.38
351104 | Sonda cromada 889-D.15mm L. 600mm | 1 | 5.23
351105 | Sonda cromada 889-D.15mm L. 800mm | 1 | 6.41
351106 | Sonda cromada 889-D.15mm L. 1000mm | 1 | 6.92
351107 | Embellecedor simple 108 | 20 | 0.17
351108 | Embellecedor doble 109 | 20 | 0.64

## Colectores
COLECTORES BRASELI
CODIGO | DESCRIPCION | UD/CAJA | PVP 2021
314415 | Colector macho-hembra asiento plano 3/4"-1/2" 2 Conexiones | 1 | 7.8
314416 | Colector macho-hembra asiento plano 3/4"-1/2" 3 Conexiones | 1 | 11.17
314417 | Colector macho-hembra asiento plano 3/4"-1/2" 4 Conexiones | 1 | 14.95
314418 | Colector macho-hembra asiento plano 3/4"-1/2" 5 Conexiones | 1 | 20.62
314419 | Colector macho-hembra asiento plano 1"-1/2" 2 Conexiones | 1 | 11.11
314420 | Colector macho-hembra asiento plano 1"-1/2" 3 Conexiones | 1 | 14.12
314421 | Colector macho-hembra asiento plano 1"-1/2" 4 Conexiones | 1 | 17.76
314422 | Colector macho-hembra asiento plano 1"-1/2" 5 Conexiones | 1 | 23.24
314022 | Colector trefilado 3/4"-1/2" 2 Conexiones | 1 | 11.2
314023 | Colector trefilado 3/4"-1/2" 3 Conexiones | 1 | 14.94
314024 | Colector trefilado 3/4"-1/2" 4 Conexiones | 1 | 18.19
314013 | Colector trefilado 1"-1/2" 2 Conexiones | 1 | 13.8
314014 | Colector trefilado 1"-1/2" 3 Conexiones | 1 | 18.98
314015 | Colector trefilado 1"-1/2" 4 Conexiones | 1 | 24.82
314016 | Colector trefilado 1"-1/2" 5 Conexiones | 1 | 31.02
314017 | Colector trefilado 1"-1/2" 6 Conexiones | 1 | 35.32
314018 | Colector trefilado 1"-1/2" 7 Conexiones | 1 | 41.34
314019 | Colector trefilado 1"-1/2" 8 Conexiones | 1 | 46.84
314020 | Colector trefilado 1"-1/2" 9 Conexiones | 1 | 51.33
314021 | Colector trefilado 1"-1/2" 10 Conexiones | 1 | 56.79
340098 | Colector modular PPSU 1 Salida Final | 1 | 5.49
340079 | Colector modular PPSU 2 Salidas Medio | 1 | 8.31
340080 | Colector modular PPSU 3 Salidas Medio | 1 | 11.46
340081 | Adaptador colector PPSU 16 (1,8-2,0) Salida | 5 | 3.17
340082 | Adaptador colector PPSU 20 (1,9-2,0) Salida | 5 | 4.83
340083 | Adaptador colector PPSU 20 (1,9-2,0) Entrada | 5 | 8.29
340084 | Adaptador colector PPSU 25 (2,3-2,5) Entrada | 5 | 9.96
340085 | Adaptador colector PPSU Entrada rosca macho 3/4" | 2 | 11.63
340101 | Entrada a colector modular PPSU con válvula 20 (1,9-2,0) | 5 | 11.92
340102 | Entrada a colector modular PPSU con válvula 25 (2,3-2,5) | 5 | 12.24
340100 | Purgador automático colector PPSU | 1 | 16.48
314457 | Colector macho-hembra 3/4"-3/4" Eurocono 2 Conexiones | 1 | 8.92
314458 | Colector macho-hembra 3/4"-3/4" Eurocono 3 Conexiones | 1 | 12.59
314459 | Colector macho-hembra 1"-3/4" Eurocono 2 Conexiones | 1 | 11.84
314460 | Colector macho-hembra 1"-3/4" Eurocono 3 Conexiones | 1 | 16.87
314737 | Colector con regulación 1"-3/4" Eurocono Rojo 2 Conexiones | 1 | 23
314738 | Colector con regulación 1"-3/4" Eurocono Rojo 3 Conexiones | 1 | 32.86
314739 | Colector con regulación 1"-3/4" Eurocono Rojo 4 Conexiones | 1 | 41.78
314740 | Colector con regulación 1"-3/4" Eurocono Azul 2 Conexiones | 1 | 23
314741 | Colector con regulación 1"-3/4" Eurocono Azul 3 Conexiones | 1 | 32.86
314742 | Colector con regulación 1"-3/4" Eurocono Azul 4 Conexiones | 1 | 41.78
314486 | Adaptador tubo PE-X 16 (1,8) x 3/4" Eurocono | 1 | 5.24
314487 | Adaptador tubo PE-X 20 (1,9) x 3/4" Eurocono | 1 | 5.24
334175 | Adaptador tubo multicapa 16 (2,0) x 3/4" Eurocono | 1 | 5.25
334158 | Adaptador tubo multicapa 18 (2,0) x 3/4" Eurocono | 1 | 5.25
334176 | Adaptador tubo multicapa 20 (2,0) x 3/4" Eurocono | 1 | 5.25
314645 | Tapón rosca macho 1/2" | 1 | 1.7
314035 | Tapón rosca macho 3/4" | 1 | 1.79
314036 | Tapón rosca macho 1" | 1 | 2.95
314646 | Tapón rosca hembra 1/2" | 1 | 1.35
314354 | Tapón rosca hembra 3/4" | 1 | 1.79
314355 | Tapón rosca hembra 1" | 1 | 2.95
314199 | Tapón con derivación 3/4" | 1 | 5.65
314520 | Tapón con derivación 1" | 1 | 6.91
314075 | Grifo descarga 1/2" | 1 | 7.85
314519 | Purgador automático 3/8" | 1 | 8.1
314071 | Válvula de esfera macho-hembra 3/4" Rojo | 1 | 17.09
314088 | Válvula de esfera macho-hembra 1" Rojo | 1 | 28.64
314070 | Válvula de esfera macho-hembra 3/4" Azul | 1 | 17.09
314087 | Válvula de esfera macho-hembra 1" Azul | 1 | 28.64
314438 | Válvula mini hembra-hembra 1/2" | 1 | 8
314065 | Caja plástico colector con soportes 35 x 35 x 9 cm | 1 | 32.99
314081 | Caja plástico colector con soportes 50 x 35 x 9 cm | 1 | 40.62
314644 | Caja plástico colector con soportes 60 x 35 x 9 cm | 1 | 50.66
314674 | Soporte doble para colector universal 3/4" | 1 | 9.4
314032 | Soporte doble para colector universal 1" | 1 | 9.4

## Suelo radiante
SUELO RADIANTE BRASELI
CODIGO | DESCRIPCION | UD/CAJA | PVP 2021
335001 | Colector premontado 1” - 2 Conex. 3/4” | 1 | 268.02
335002 | Colector premontado 1” - 3 Conex. 3/4” | 1 | 341.11
335003 | Colector premontado 1” - 4 Conex. 3/4” | 1 | 329.16
335004 | Colector premontado 1” - 5 Conex. 3/4” | 1 | 357.15
335005 | Colector premontado 1” - 6 Conex. 3/4” | 1 | 424.56
335006 | Colector premontado 1” - 7 Conex. 3/4” | 1 | 456.89
335007 | Colector premontado 1” - 8 Conex. 3/4” | 1 | 475.57
335008 | Colector premontado 1” - 9 Conex. 3/4” | 1 | 519.79
335009 | Colector premontado 1” - 10 Conex. 3/4” | 1 | 545.87
314486 | Adaptador tubo PE-X para colector 16 (1,8) x 3/4" Eurocono | 1 | 5.24
314487 | Adaptador tubo PE-X para colector 20 (1,9) x 3/4" Eurocono | 1 | 5.24
334175 | Adaptador tubo multicapa para colector 16 (2,0) x 3/4" Eurocono | 1 | 5.25
334158 | Adaptador tubo multicapa para colector 18 (2,0) x 3/4" Eurocono | 1 | 5.25
334176 | Adaptador tubo multicapa para colector 20 (2,0) x 3/4" Eurocono | 1 | 5.25
335010 | Caja metálica colector 450 x 400x110mm 3 conex. | 1 | 149.81
335011 | Caja metálica colector 450 x 600x110mm 7 conex. | 1 | 163.32
335012 | Caja metálica colector 450 x 800x110mm 10conex. | 1 | 192.01
335064 | Panel aislante plastificado con tetones 1350x750mm. Paso 75mm. R 0,75m2K/W | 1 | 14.06
335070 | Panel aislante plastificado con tetones 1350x750mm. Paso 75mm. R 1,25m2K/W | 1 | 18.71
335071 | Panel aislante termoconformado con tetones 1450x800mm. Paso 50mm. R 0,75m2K/W | 1 | 19.39
335072 | Panel aislante termoconformado con tetones 1450x800mm. Paso 50mm. R 1,25m2K/W | 1 | 25.2
335065 | Panel aislante liso con lámina aluminio y papel kraft 1200x1200mm | 1 | 23.89
335015 | Banda perimetral 50M | 1 | 52.48
335016 | Aditivo para mortero 30L | 1 | 132.13
335017 | Rollo film polietileno 150M2 | 1 | 168.15
335018 | Codo guía 16 | 1 | 1.77
335019 | Codo guía 20 | 1 | 2.21
335067 | Rail tubo 16 | 1 | 3.47
335068 | Rail tubo 18 | 1 | 3.77
335069 | Rail tubo 20 | 1 | 4.09
335066 | Grapa para malla 16-20 | 1 | 0.23
335023 | Cronotermostato | 1 | 228.9
335026 | Válvula de zona 1" | 1 | 111.75
335027 | Actuador válvula de zona | 1 | 89.95
335057 | Válvula de presión diferencial 1” | 1 | 88.26
335058 | Válvula de presión diferencial 1-1/4” | 1 | 130.41
335073 | Grupo de impulsión sin bomba. Regulación variable | 1 | 368.95
335074 | Grupo de impulsión bomba Wilo. Regulación variable | 1 | 542.09
335075 | Grupo de impulsión sin bomba. Regulación punto fijo | 1 | 338.39
335076 | Grupo de impulsión bomba Wilo. Regulación punto fijo | 1 | 486.65
335077 | Colector modular Grupo de impulsión | 1 | 150.24
335078 | Tapa lateral colector Grupo de impulsión | 1 | 15.73
335079 | Tapón macho 1" colector Grupo de impulsión | 1 | 3.95
335081 | Termostato display wireless | 1 | 286.39
335087 | Termostato display encastrable 24V | 1 | 193.12
335082 | Controlador hidráulico 10 canales | 1 | 837.26
335020 | Mando electrotérmico NC 24V M30x1,5 | 1 | 46.4
335084 | Cabezal electrónico radiador M30X1,5 bluetooth | 1 | 115.23
335086 | Unidad repetidora | 1 | 310.8
335088 | Módulo radio | 1 | 211.88
335089 | Módulo App | 1 | 352.5
335090 | Módulo Expansión | 1 | 378.23
335044 | Sensor de suelo | 1 | 93.4
335037 | Sonda temperatura de impulsión | 1 | 143.21