## Multicapa GPFGAS
TUBOS MULTICAPA BRASELI GPFGAS
2022
Referencia | Dimensión | M/Palet-Caja | €/M
244126 | Tubo multicapa gas para exterior 16 (2,0) B.4M | 128 | 1.29
244127 | Tubo multicapa gas para exterior 16 (2,0) R.50M | 1600 | 1.29
244128 | Tubo multicapa gas para exterior 16 (2,0) R.100M | 3200 | 1.2
244129 | Tubo multicapa gas para exterior 20 (2,0) B.4M | 100 | 1.71
244130 | Tubo multicapa gas para exterior 20 (2,0) R.50M | 1600 | 1.71
244131 | Tubo multicapa gas para exterior 20 (2,0) R.100M | 1800 | 1.58
244132 | Tubo multicapa gas para exterior 25 (2,5) B.4M | 60 | 2.66
244133 | Tubo multicapa gas para exterior 25 (2,5) R.50M | 900 | 2.66
244134 | Tubo multicapa gas para exterior 32 (3,0) B.4M | 36 | 4.48
244135 | Tubo multicapa gas para exterior 32 (3,0) R.50M | 600 | 4.48
244136 | Tubo multicapa gas para interior 16 (2,0) B.4M | 128 | 1.29
244137 | Tubo multicapa gas para interior 16 (2,0) R.50M | 1600 | 1.29
244138 | Tubo multicapa gas para interior 16 (2,0) R.100M | 3200 | 1.2
244139 | Tubo multicapa gas para interior 20 (2,0) B.4M | 100 | 1.71
244140 | Tubo multicapa gas para interior 20 (2,0) R.50M | 1600 | 1.71
244141 | Tubo multicapa gas para interior 20 (2,0) R.100M | 1800 | 1.58
244142 | Tubo multicapa gas para interior 25 (2,5) B.4M | 60 | 2.66
244143 | Tubo multicapa gas para interior 25 (2,5) R.50M | 900 | 2.66
244144 | Tubo multicapa gas para interior 32 (3,0) B.4M | 36 | 4.48
244145 | Tubo multicapa gas para interior 32 (3,0) R.50M | 600 | 4.48
TUBOS MULTICAPA BRASELI GPFGAS PRE-ENVAINADOS
2022
Referencia | Dimensión | M/Palet-Caja | €/M
251001 | Tubo multicapa gas pre-envainado con vaina amarilla 16 (2,0) R.50M | 750 | 2.48
251002 | Tubo multicapa gas pre-envainado con vaina amarilla 20 (2,0) R.50M | 650 | 3.29
251003 | Tubo multicapa gas pre-envainado con vaina amarilla 25 (2,5) R.50M | 500 | 5.13
251004 | Tubo multicapa gas pre-envainado con vaina amarilla 32 (3,0) R.50M | 450 | 7.82
VAINA FLEXIBLE GPFGAS
2022
Referencia | Dimensión | M/Palet-Caja | €/M
247001 | Vaina flexible transparente para Ø 16 R.50M | 50 | 0.56
247008 | Vaina flexible transparente para Ø 16 R.100M | 100 | 0.56
247002 | Vaina flexible transparente para Ø 20 R.50M | 50 | 0.83
247009 | Vaina flexible transparente para Ø 20 R.100M | 100 | 0.83
247003 | Vaina flexible transparente para Ø 25 R.50M | 50 | 1.02
349202 | Vaina flexible amarilla para Ø 25 R.50M | 50 | 1.51
349201 | Vaina flexible amarilla para Ø 32 R.50M | 50 | 1.97
231018 | Vaina PVC flexible gris para Ø 16 R.50M | 50 | 2.7
231005 | Vaina PVC flexible gris para Ø 20 R.50M | 50 | 2.88
231004 | Vaina PVC flexible gris para Ø 25 R.50M | 50 | 3.86
231001 | Vaina PVC flexible gris para Ø 32 R.50M | 50 | 5.97
ACCESORIOS PRESSFITTING MULTICAPA GPF GAS
2022
Referencia | Dimensión | UD/Caja | €/M
349001 | Racor hembra multicapa gas 16 (2,0) x 1/2" | 50 | 3
349002 | Racor hembra multicapa gas 20 (2,0) x 1/2" | 50 | 3.78
349003 | Racor hembra multicapa gas 20 (2,0) x 3/4" | 40 | 4.49
349004 | Racor hembra multicapa gas 25 (2,5) x 3/4" | 30 | 5.74
349005 | Racor hembra multicapa gas 32 (3,0) x 1" | 15 | 9.83
349006 | Racor macho multicapa gas 16 (2,0) x 1/2" | 50 | 3.52
349007 | Racor macho multicapa gas 20 (2,0) x 1/2" | 50 | 4.05
349008 | Racor macho multicapa gas 20 (2,0) x 3/4" | 40 | 4.86
349009 | Racor macho multicapa gas 25 (2,5) x 3/4" | 30 | 5.97
349010 | Racor macho multicapa gas 25 (2,5) x 1" | 20 | 8.12
349011 | Racor macho multicapa gas 32 (3,0) x 1" | 15 | 9.76
349012 | Racor móvil precintable multicapa gas 16 (2,0) x 1/2" | 50 | 7.16
349013 | Racor móvil precintable multicapa gas 16 (2,0) x 3/4" | 20 | 8.2
349095 | Racor móvil precintable multicapa gas 20 (2,0) x 1/2" | 20 | 8.64
349015 | Racor móvil precintable multicapa gas 20 (2,0) x 3/4" | 20 | 8.69
349016 | Racor móvil precintable multicapa gas 20 (2,0) x 7/8" | 20 | 9.11
349017 | Racor móvil precintable multicapa gas 25 (2,5) x 3/4" | 20 | 10.37
349018 | Racor móvil precintable multicapa gas 25 (2,5) x 7/8" | 20 | 10.71
349019 | Racor móvil precintable multicapa gas 32 (3,0) x 1" | 15 | 14.4
349100 | Racor móvil precintable 16 (2,0) x 20-150 | 20 | 9.35
349101 | Racor móvil precintable 20 (2,0) x 20-150 | 20 | 10.66
349020 | Racor móvil precintable toma presión débil calibre multicapa gas 16 (2,0) x 3/4" | 20 | 12.12
349021 | Racor móvil precintable toma presión débil calibre multicapa gas 20 (2,0) x 3/4" | 20 | 12.66
349022 | Racor móvil precintable toma presión débil calibre multicapa gas 20 (2,0) x 7/8" | 20 | 13.07
349102 | Racor móvil precintable toma presión débil calibre multicapa gas 25 (2,5) x 3/4" | 20 | 25.83
349023 | Racor móvil precintable toma presión débil calibre multicapa gas 25 (2,5) x 7/8" | 20 | 14.3
349096 | Racor móvil precintable toma presión débil calibre multicapa gas 32 (3,0) x 7/8" | 20 | 26.02
349103 | Racor móvil precintable toma presión débil calibre multicapa gas 32 (3,0) x 1" | 15 | 29.5
349090 | Racor móvil precintable toma Peterson multicapa gas 16 (2,0) x 3/4" | 20 | 12.81
349091 | Racor móvil precintable toma Peterson multicapa gas 20 (2,0) x 3/4" | 20 | 13.35
349024 | Racor móvil precintable toma Peterson multicapa gas 20 (2,0) x 7/8" | 15 | 13.72
349025 | Racor móvil precintable toma Peterson multicapa gas 25 (2,5) x 7/8" | 20 | 14.98
349026 | Manguito igual multicapa gas 16 (2,0) | 50 | 4.01
349027 | Manguito igual multicapa gas 20 (2,0) | 40 | 5.61
349028 | Manguito igual multicapa gas 25 (2,5) | 30 | 8.13
349029 | Manguito igual multicapa gas 32 (3,0) | 10 | 12.81
349030 | Manguito reducido multicapa gas 16 (2,0) - 20 (2,0) | 40 | 6.18
349031 | Manguito reducido multicapa gas 20 (2,0) - 25 (2,5) | 20 | 9.46
349032 | Manguito reducido multicapa gas 25 (2,5) - 32 (3,0) | 15 | 14.78
349033 | Codo igual multicapa gas 16 (2,0) | 50 | 4.44
349034 | Codo igual multicapa gas 20 (2,0) | 40 | 6.25
349035 | Codo igual multicapa gas 25 (2,5) | 20 | 9.26
349036 | Codo igual multicapa gas 32 (3,0) | 10 | 14.25
349082 | Codo tuerca móvil precintable multicapa gas 20 (2,0) x 1/2" | 20 | 13.36
349083 | Codo tuerca móvil precintable multicapa gas 25 (2,5) x 3/4" | 20 | 15.41
349084 | Codo tuerca móvil toma de presión débil calibre multicapa gas 20 (2,0) x 3/4" | 20 | 18.77
349085 | Codo tuerca móvil toma de presión débil calibre multicapa gas 20 (2,0) x 7/8" | 20 | 19.33
349086 | Codo tuerca móvil toma de presión débil calibre multicapa gas 25 (2,5) x 7/8" | 20 | 20.74
349087 | Codo tuerca móvil precintable toma Peterson multicapa gas 20 (2,0) x 7/8" | 20 | 20.25
349088 | Codo tuerca móvil precintable toma Peterson multicapa gas 25 (2,5) x 7/8" | 20 | 21.7
349037 | Codo terminal hembra multicapa gas 16 (2,0) x 1/2" | 40 | 3.57
349038 | Codo terminal hembra multicapa gas 20 (2,0) x 1/2" | 40 | 4.89
349039 | Codo terminal hembra multicapa gas 20 (2,0) x 3/4" | 30 | 5.84
349040 | Codo terminal hembra multicapa gas 25 (2,5) x 3/4" | 20 | 7.8
349041 | Codo rosca macho multicapa gas 16 (2,0) x 1/2" | 40 | 3.97
349042 | Codo rosca macho multicapa gas 20 (2,0) x 1/2" | 40 | 5.11
349043 | Codo rosca macho multicapa gas 20 (2,0) x 3/4" | 30 | 6.2
349044 | Codo rosca macho multicapa gas 25 (2,5) x 3/4" | 20 | 7.95
349045 | Codo base fijación multicapa gas 16 (2,0) x 1/2" | 20 | 5.52
349046 | Codo base fijación multicapa gas 20 (2,0) x 1/2" | 20 | 6.39
349047 | Te igual multicapa gas 16 (2,0) | 30 | 6.66
349048 | Te igual multicapa gas 20 (2,0) | 20 | 8.77
349049 | Te igual multicapa gas 25 (2,5) | 10 | 13.57
349050 | Te igual multicapa gas 32 (3,0) | 10 | 20.5
349051 | Te reducida multicapa gas 20 (2,0) - 16 (2,0) - 16 (2,0) | 20 | 9.37
349052 | Te reducida multicapa gas 20 (2,0) - 16 (2,0) - 20 (2,0) | 20 | 9.81
349053 | Te reducida multicapa gas 20 (2,0) - 20 (2,0) - 16 (2,0) | 20 | 9.81
349054 | Te reducida multicapa gas 25 (2,5) - 16 (2,0) - 16 (2,0) | 15 | 15.24
349055 | Te reducida multicapa gas 25 (2,5) - 16 (2,0) - 25 (2,5) | 10 | 15.24
349056 | Te reducida multicapa gas 25 (2,5) - 20 (2,0) - 20 (2,0) | 10 | 16.01
349057 | Te reducida multicapa gas 25 (2,5) - 20 (2,0) - 25 (2,5) | 10 | 16.01
349058 | Te reducida multicapa gas 25 (2,5) - 25 (2,5) - 16 (2,0) | 10 | 15.24
349059 | Te reducida multicapa gas 25 (2,5) - 25 (2,5) - 20 (2,0) | 10 | 16.01
349060 | Te reducida multicapa gas 32 (3,0) - 25 (2,5) - 25 (2,5) | 10 | 21.65
349061 | Te reducida multicapa gas 32 (3,0) - 25 (2,5) - 32 (3,0) | 10 | 22.19
349062 | Te hembra multicapa gas 16 (2,0) - 1/2" - 16 (2,0) | 20 | 5.84
349063 | Te hembra multicapa gas 20 (2,0) - 1/2" - 20 (2,0) | 20 | 7.59
349064 | Te hembra multicapa gas 20 (2,0) - 3/4" - 20 (2,0) | 15 | 8.62
349065 | Te hembra multicapa gas 25 (2,5) - 3/4" - 25 (2,5) | 10 | 12.19
349066 | Abrazadera plástica PP 16 | 100 | 0.24
349067 | Abrazadera plástica PP 20 | 100 | 0.3
349068 | Abrazadera plástica PP 25 | 100 | 0.32
349069 | Abrazadera plástica PP 32 | 50 | 0.46
349070 | Precinto de seguridad identificativo multicapa gas 16 - 32 | 100 | 0.52
349071 | Válvula recta con dispositivo de seguridad térmico y de exceso de flujo M-M 1/2" | 1 | 29.11
349072 | Válvula escuadra con dispositivo de seguridad térmico y de exceso de flujo M-M 1/2" | 1 | 29.11
349073 | Válvula de esfera con dispositivo de seguridad térmico H-H 1/2" | 1 | 34.48
349074 | Válvula de esfera con dispositivo de seguridad térmico H-H 3/4" | 1 | 41.3
349075 | Válvula de esfera con dispositivo de seguridad térmico H-H 1" | 1 | 75.99
349106 | Válvula recta con limitador de caudal M-M 1/2" | 1 | 23.95
349107 | Válvula recta con limitador de caudal M-M 20-150 | 1 | 23.95
349108 | Válvula recta mando palanca para montantes M-M 1/2" | 1 | 8.22
349109 | Válvula recta mando palanca para montantes M-M 3/4" | 1 | 11.08
349110 | Válvula recta mando palanca para montantes M-M 1" | 1 | 21.27
349111 | Válvula de bola escuadra mando mariposa para contador 7/8" | 1 | 20.02
349076 | Limitador de caudal M-H 1/2" - 2,5 m3/h | 1 | 73.87
349077 | Limitador de caudal M-H 3/4" - 2,5 m3/h | 1 | 63.65
349078 | Limitador de caudal M-H 3/4" - 4 m3/h | 1 | 63.65
349079 | Limitador de caudal M-H 1" - 6 m3/h 100mBar | 1 | 58.37
349092 | Limitador de caudal M-H 1-1/4" - 10 m3/h | 1 | 162.02
349093 | Limitador de caudal M-H 1-1/2" - 16 m3/h | 1 | 178.91
349094 | Limitador de caudal M-H 1-1/2" - 25 m3/h | 1 | 194.4
349097 | Limitador de caudal M-H 1" - 6 m3/h 150mBar. | 1 | 63.39
349099 | Limitador de caudal M-H 1-1/4" - 10 m3/h 150mBar | 1 | 177.7
349098 | Limitador de caudal M-H 1-1/2" - 25 m3/h 150mBar | 1 | 200.46
349080 | Dispositivo de seguridad térmico H-H 1/2" | 1 | 22.39
349081 | Dispositivo de seguridad térmico H-H 3/4" | 1 | 23.98
349104 | Reducción con valona hexagonal 1/2"-1/4" | 1 | 2.04
349105 | Toma de presión 1/4" | 1 | 3.54
304684 | Te PVC H-H 25x1/2" | 75 | 1.71
304686 | Te PVC H-H 32x1/2" | 45 | 2.04
304689 | Te PVC H-H 40x1/2" | 78 | 3.27
304693 | Te PVC H-H 50x1/2" | 48 | 5.06
HERRAMIENTAS MULTICAPA GPF GAS
2022
Referencia | Dimensión | UD/Caja | €/M
314444 | Tijera cortatubos 16-25 | 1 | 53.15
314443 | Tijera cortatubos 16-40 | 1 | 96.49
314445 | Muelle interior 16 | 1 | 17.26
314446 | Muelle interior 20 | 1 | 18.7
314447 | Muelle interior 25 | 1 | 26.61
334144 | Muelle exterior 16 | 1 | 17.26
334145 | Muelle exterior 20 | 1 | 21.57
334146 | Muelle exterior 25 | 1 | 26.97
314881 | Curvadora manual 16-20-25-32 | 1 | 961.25
314908 | Prensa pressfitting Bluetooth 16-32 con mordazas TH 16-20-25 | 1 | 2847.48
314851 | Prensa pressfitting 16-32 con mordazas TH 16-20-25 | 1 | 2636.7
314847 | Mordazas16 TH | 1 | 251.54
314848 | Mordazas 20 TH | 1 | 251.54
314849 | Mordazas 25 TH | 1 | 251.54
314850 | Mordazas 32 TH | 1 | 251.54
314852 | Calibrador 16-20-25-32 | 1 | 140.09

## PE Gas
TUBO PE-100 GAS SDR11 NEGRO BANDA NARANJA
2022
Referencia | Dimensión | €/M
20SDR11PE100 R.100 N | Tubo PE-100 GAS DN20 (3,0) SDR11 R.100M | 0.95
25SDR11PE100 100 | Tubo PE-100 GAS DN25 (3,0) SDR11 R.100M | 1.17
32SDR11PE100 N | Tubo PE-100 GAS DN32 (3,0) SDR11 R.100M | 1.63
32SDR11PE100 B.8 | Tubo PE-100 GAS DN32 (3,0) SDR11 B.8M | 1.63
40SDR11PE100 R.100 N | Tubo PE-100 GAS DN40 (3,7) SDR11 R.100M | 2.49
63SDR11PE100 R.50 N | Tubo PE-100 GAS DN63 (5,8) SDR11 R.50M | 6.11
63SDR11 B.8 N | Tubo PE-100 GAS DN63 (5,8) SDR11 B.8M | 6.11
90SDR11PE100 R.50 N | Tubo PE-100 GAS DN90 (8,2) SDR11 R.50M | 12.33
90SDR11 B.8 N | Tubo PE-100 GAS DN90 (8,2) SDR11 B.8M | 12.33
110SDR11 B.8 N | Tubo PE-100 GAS DN110 (10,0) SDR11 B.8M | 18.23
160SDR11 B.8 N | Tubo PE-100 GAS DN160 (14,6) SDR11 B.8M | 38.84
TUBO PE-100 GAS SDR17 NEGRO BANDA NARANJA
2022
Referencia | Dimensión | €/M
63SDR17 R.50 N | Tubo PE-100 GAS DN63 (3,8) SDR17 R.50M | 4.16
63SDR17 B.8 N | Tubo PE-100 GAS DN63 (3,8) SDR17 B.8M | 4.16
90SDR17 R.50 N | Tubo PE-100 GAS DN90 (5,4) SDR17 R.50M | 8.46
90SDR17 B.8 N | Tubo PE-100 GAS DN90 (5,4) SDR17 B.8M | 8.46
110SDR17 B.8 N | Tubo PE-100 GAS DN110 (6,6) SDR17 B.8M | 12.57
160SDR17 B.8 N | Tubo PE-100 GAS DN160 (9,5) SDR17 B.8M | 26.3
200SDR17 B.8 N | Tubo PE-100 GAS DN200 (11,9) SDR17 B.8M | 40.76
Consultar precios, accesorios, otros diámetros, espesores y colores.
ACCESORIOS PE GAS
2022
Referencia | Dimensión | €/M
324127 | Manguito electrosoldable DN20 | 2.73
324126 | Manguito electrosoldable DN25 | 3.92
324077 | Manguito electrosoldable DN32 | 3.32
324035 | Manguito electrosoldable DN40 | 3.71
324084 | Manguito electrosoldable DN63 | 5.8
324001 | Manguito electrosoldable DN90 | 10.93
324002 | Manguito electrosoldable DN110 | 12.93
324005 | Manguito electrosoldable DN160 | 24.53
324007 | Manguito electrosoldable DN200 | 48.07
324145 | Reducción electrosoldable DN25-20 | 6.68
324144 | Reducción electrosoldable DN32-20 | 6.77
324143 | Reducción electrosoldable DN32-25 | 7.01
324164 | Reducción electrosoldable DN40-32 | 8.6
324072 | Reducción electrosoldable DN63-32 | 12.88
324141 | Reducción electrosoldable DN63-40 | 13.16
324099 | Reducción electrosoldable DN90-63 | 26.51
324100 | Reducción electrosoldable DN110-90 | 39.77
324102 | Reducción electrosoldable DN160-110 | 60.94
324104 | Reducción electrosoldable DN200-160 | 495.54
324131 | Codo 90º electrosoldable DN20 | 9.41
324130 | Codo 90º electrosoldable DN25 | 9.7
324121 | Codo 90º electrosoldable DN32 | 9.93
324119 | Codo 90º electrosoldable DN40 | 10.77
324108 | Codo 90º electrosoldable DN63 | 14.92
324017 | Codo 90º electrosoldable DN90 | 30.83
324018 | Codo 90º electrosoldable DN110 | 44.81
324020 | Codo 90º electrosoldable DN160 | 120.68
324111 | Codo 90º electrosoldable DN200 | 571.37
324129 | Codo 45º electrosoldable DN32 | 11.6
324128 | Codo 45º electrosoldable DN40 | 14.03
324087 | Codo 45º electrosoldable DN63 | 16.58
324013 | Codo 45º electrosoldable DN90 | 32.16
324014 | Codo 45º electrosoldable DN110 | 50.72
324016 | Codo 45º electrosoldable DN160 | 120.68
324090 | Codo 45º electrosoldable DN200 | 571.37
324124 | Te electrosoldable DN32 | 14.92
324118 | Te electrosoldable DN40 | 15.42
324093 | Te electrosoldable DN63 | 19.89
324021 | Te electrosoldable DN90 | 34.48
324022 | Te electrosoldable DN110 | 54.37
324024 | Te electrosoldable DN160 | 129.29
324096 | Te electrosoldable DN200 | 602.73
324151 | Toma simple electrosoldable DN63-63 | 22.82
324156 | Toma simple electrosoldable DN90-63 | 26.32
324122 | Toma simple electrosoldable DN110-63 | 30.94
324078 | Toma simple electrosoldable DN160-63 | 60.92
324150 | Toma simple electrosoldable DN200-63 | 81.03
324146 | Toma en carga DN160-63 360º rotativa | 85.01
324149 | Toma en carga DN200-63 360º rotativa | 105.13
324165 | Toma en carga monobloc DN40-20 | 20.32
324166 | Toma en carga monobloc DN40-32 | 21.59
324167 | Toma en carga monobloc DN63-20 | 23.78
324168 | Toma en carga monobloc DN63-32 | 24.06
324163 | Toma en carga monobloc DN90-32 | 25.15
324169 | Toma en carga monobloc DN110-32 | 26.46
309074 | Válvula de bola PE DN20 | 250.18
309075 | Válvula de bola PE DN32 | 250.18
309076 | Válvula de bola PE DN40 | 250.18
309077 | Válvula de bola PE DN63 | 573.04
309078 | Válvula de bola PE DN90 | 679.01
309079 | Válvula de bola PE DN110 | 888.97
324175 | Set de montaje válvula telescópico 1-1,5m | 166.75
324139 | Tapón electrosoldable DN20 | 6.54
324138 | Tapón electrosoldable DN25 | 6.95
324137 | Tapón electrosoldable DN32 | 7.96
324136 | Tapón electrosoldable DN40 | 8.84
324081 | Tapón electrosoldable DN63 | 14.74
320303 | Tapón inyectado PE100 DN90 | 22.06
320304 | Tapón inyectado PE100 DN110 | 26.78
320307 | Tapón inyectado PE100 DN160 | 42.37
320309 | Tapón inyectado PE100 DN200 | 72.83
320291 | Porta bridas DN63 | 7
320293 | Porta bridas DN90 | 11.52
320294 | Porta bridas DN110 | 14.39
320297 | Porta bridas DN160 | 25.45
320299 | Porta bridas DN200 | 44.85
320101 | Brida loca acero DN63 | 15.68
320103 | Brida loca acero DN90 | 22.8
320104 | Brida loca acero DN110 | 25.66
320107 | Brida loca acero DN160 | 38.72
320109 | Brida loca acero DN200 | 59.5
320421 | Adaptador PE - latón macho DN20x1/2" | 23.45
320387 | Adaptador PE - latón macho DN32x1" | 23.5
320386 | Adaptador PE - latón macho DN40x1-1/4" | 27.25
320363 | Adaptador PE - latón macho DN63x2" | 42.04
320395 | Adaptador PE - latón macho DN90x3" | 133.82
320394 | Adaptador PE - latón macho DN100x4" | 186.5
324114 | Máquina de electrofusión automática | 4130.49
324170 | Pelatubo PE PT1 DN20-90 | 751.31
324158 | Pelatubo PE PT2 DN63-250 | 2976.75
324159 | Rascador manual | 50.25
324171 | Alineador tubos PE DN20 | 341.76
324172 | Alineador tubos PE DN32 | 372.24
324173 | Alineador tubos PE DN40 | 544.08
324174 | Alineador tubos PE DN63-125 | 817.99
324160 | Alineador tubos PE DN110-225 | 2047.5
301012 | Limpiador PE | 51.5